淮阴工学院

枚乘路校区北园集思楼（11号楼）北侧人行便道工程

施工招标文件

项目编号：HQC2020005

淮  阴  工  学  院

2020年07月13日

目   录

特别提示……………………………………………………………  3

第一章   投标须知 …………………………………………………4

第二章   合同条款   ………………………………………………10

第三章   技术规范   ………………………………………………15

第四章   图纸、技术资料及附件    …………………………… 15

第五章   投标文件表式   …………………………………………16

第六章   工程量清单  …………………………………………（另附）

关于淮阴工学院枚乘路校区北园集思楼（11号楼）北侧人行便道工程

的特别提示

各投标单位：

本项目为土建工程。

本项目在校内施工，在此特别提示，因在新冠肺炎防控期间（进校看现场需提供姓名、电话、身份证复印件、淮上通截图、填写工学院保卫处问卷调查表，审批合格后才可进校，每个施工单位限两人），请各投标单位，须本着对招标人负责、对自己负责的态度，逐条认真阅读本项目招标文件，审慎、严肃地权衡自身实力和因违约造成的严重后果，充分考虑各种可控和非可控风险因素，慎重考虑做出投标选择。

本项目主要材料须标明供货商家、品牌、规格、型号等信息。

本项目要求的重要时间节点如下：投标单位必须确保按下述时间完成,否则视为履约不合格不允许以后参加我单位项目的投标,同时上报给建设主管单位信用考核计入不良记录。

整个项目结束时间2020年8月20日。

第一章    投标须知

1、招标人：淮阴工学院。

2、工程名称:淮阴工学院枚乘路校区北园集思楼（11号楼）北侧人行便道工程。

3、工程地点：枚乘路校区北园。

4、招标范围及内容：详见相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等所包括的全部内容，招标人保留定标后根据工程实际情况进行调整的权利。

5、标段：本项目共计1个标段。

6、承包方式：包工、包料。

7、质量要求：一次性验收合格。

8、工期要求：2020年8月20日前完成。

9、投标人资格要求：

（1）具有独立订立合同的能力（提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章装订入投标文件）；

（2）投标人应具有建筑工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具有安全生产许可证（均在有效期内）；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）符合相关法律、法规规定的其他要求。

达不到上述要求的作无效投标处理。

10、合同方式：固定单价合同。

11、计价方式：工程量清单计价。

12、现场踏勘：

（1）方式：统一组织现场踏勘，时间：2020.7.15.1—7.16，来校需提前一天预约；

（2）地点：枚乘路校区北园；

（3）费用：由投标人承担；

（4）联系人：张老师：13615140577

13、招标答疑：

各投标单位如有疑问，须在投标截止时间一日前以电话联系方式向淮阴工学院后勤管理处提出。

14、投标：

（1）文件份数：正本一份、副本一份，正本与副本不符时以正本为准；

（2）地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院鞠通楼310室；

（3）投标时间：2020年07月20日下午2:30-3:30；

（4）费用：投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。

15、招标文件的理解：招标文件包括但不限于投标须知、合同主要条款、施工图纸、工程量清单、相关技术资料、国家有关现行技术规范、答疑文件和有关补充通知等。当上述各种文件内容之间有相互矛盾时以最后一次发出的补充、澄清、变更通知为准。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

16、招标控制价：本工程设招标控制价5.5万元。如投标单位投标报价高于最高限价的，则作为废标处理。

17、投标报价：

（1）如投标人未对招标文件进行审核，或由于审核不全面而造成的一切后果由投标人负责，并且招标人认为由此产生的一切费用已包括在投标报价内，今后均不作调整；

（2）投标报价应根据包括工期、验收要求等招标文件实质性要求，对招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容进行报价。其应包括相应施工图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行的相关施工规范及技术标准等所含的全部内容，以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用，包括但不限于所必须或间接需要的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务及政策性文件规定的各项应有费用等所需的全部费用，施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；

（3）投标报价还应包括但不限于：对邻近的建筑物、构筑物、公用设施、花草树木、地下管线等的保护费；对现有成品的保护费，垃圾外运费（含拆除工程产生的各类垃圾）；工程排污费、施工期间噪音处理、办理相关手续的费用；材料检测费（含甲方负责委托检测的部分）；总（分）包管理、协调、配合费；地面凿毛处理费；工人工资保证金（应由甲方缴纳的部分也由乙方负责代办代缴）；乙方代为甲方办理施工合同备案、施工许可证等手续及所需的相关费用；招标人另行发包工程的相关配套费用等。上述所有费用投标人无论采取何种方式计取，招标人认为都已计入投标总价中；

（4）中标人提供的材料经检测不合格而发生的二次或多次送检的材料检测费由中标人承担；

（5）投标人自行考虑施工场地办公和生活的房屋和设施，其相应费用列入措施项目费中；

（6）投标报价风险：投标人应充分考虑自投标开始到竣工期间内各类材料的市场风险政策性变化等各种因素，并计入投标报价，除发包人认可的变更外，今后均不作调整；

（7）本工程投标报价采用工程量清单报价中综合单价法计价。投标人应根据招标人提供的图纸和工程量清单，计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写综合单价、合价，投标人没有填写综合单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价、合价中。

18、投标文件组成及装订要求：

（1）投标文件详见第五章投标文件表式，包括但不限于以下材料：

1.1投标书封面格式；

1.2 法定代表人资格证明；

1.3法定代表人授权书；

1.4资格证明材料：企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证；复印件加盖投标人公章。上述资料网络上查不到的原件须带至开标现场备查；

1.5已标价工程量清单格式；

1.6工程量清单及其汇总表；

1.7综合单价分析表；

1.8人材机汇总表；

1.9承包人采购材料明细表。

（1）投标文件应按第五章及上述顺序装订成册，正本须打印，副本可以复印。封面上正确标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件均按要求加盖公章；

（2）全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人印鉴或签名；

（3）投标文件的封袋上应写明投标人名称，投标人在封袋骑缝处需贴上封条并加盖投标人公章。

1.10项目承诺书；

1.11承包人采购材料承诺表；

1.12 投标保证金退款单。

19、招标文件发布

招标文件在淮阴工学院网站发布（http://www.hyit.edu.cn），投标人无需提前现场报名，可直接在网站下载招标文件电子文档。招标文件资料费为200元，投标人采用网上银行支付等非现金形式在投标截止前将投标保证金交纳至招标文件中指定帐号（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171）。招标文件资料费的交纳主体必须是投标人本身（从投标人的银行基本账户），交后一律不退。

投标保证金：

本项目投标保证金金额为人民币壹仟壹佰元整。投标人采用网上银行支付等非现金形式在投标截止前将投标保证金交纳至招标文件中指定帐号（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171）。投标保证金的交纳主体必须是投标人本身（从投标人的银行基本账户）。投标保证金到账截止时间统一为投标文件递交截止时间。因投标保证金交纳及银行进帐期间需一定的时间，请各投标人提前做好交纳投标保证金的工作，以确保保证金按期到达指定账户。否则出现投标保证金无法按规定时间到账从而导致无效投标的，其后果自负。

因暑期放假，未中标单位在九月初办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见第五章）。

20、发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标招标单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与招标人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

# （7）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。

21、开标：

（1）时间：2020年07月20日下午4:30；

（2）地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院鞠通楼314室。

22、评标：

（1）时间：2020年07月20日下午4:50；

（2）地点：淮安市枚乘东路1号淮阴工学院鞠通楼314室；

（3）评标办法：最低价中标，评标委员会根据报价高低排出报价最低候选人，报价最低候选人即为中标人；

（4）评标结果的公布：评标结束后，将在后勤处网站上公示评标结果，公示时间为3个工作日。

23、无效投标与废标，有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

（1）投标人所购材料不符合第27条规定的；

（2）未按照要求密封、盖章的；

（3）不符合招标文件规定的资格要求的	；

（4）投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价；

（5）投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

（6）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（7）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

（14）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

24、有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

25、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担，并记录施工单位考核内。

26、合同签订：评标结果公示无异议的，中标单位在三个工作日内来学校后勤处领取中标通知书，并在七个工作日内与招标人签订合同。若发生中标单位未按规定时间领取中标通知书或未按规定时间签订合同，后勤处将视该中标单位放弃此次中标权，后勤处有权不退还该中标单位所交纳的投标保证金、取消1-3年的投标资格，后勤处有权将中标资格授予排名第二的投标人或重新组织招标。

27、本工程所有材料须符合环保及消防等有关要求。

28、本项目中部分设备、材料须满足如下要求：

| 序号 | 设备、材料名称 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土供货商家 | 华石、福世特、美赞、金达、峻邺、诚信 |

所有影响美观的材料，施工前必须报样品，经招标人同意后方可施工，否则由此带来的一切后果由中标人承担。

本项目相应费用(水电费、管理费等)由中标单位在投标时自行考虑，计入投标报价内，不得对上述项目承包商收取水电费、管理费等费用。进场施工管理由中标单位统筹管理。

29、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人、予不退还。

30、本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

后勤处联系人：张老师，联系电话：0517-83591061、13615140577

淮阴工学院后勤管理处

2020年07月13日

第二章   合同条款

第一部分 合同协议书

_______________________________________工程合同

发包方：淮阴工学院（以下简称甲方）

承揽方：____________________（以下简称乙方）

甲方将___________________________工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，结合本工程具体情况，本着平等互利原则，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：____________________________________工程。

- 工程内容：_________________________________。

三、工程承包形式：包工包料。

四、工程工期：______年___月___日至______年___月___日。

五、工程造价：

合同价暂定为：大写：_________________（￥________元）。最终造价以审计处审核价为准。

六、付款方式：

工程验收合格后付至合同价的50％，审计处审核结束付至审核价95％，余款待保修期满无质量问题后无息一次付清。

七、施工单位在办理竣工结算时总价让利3%。

八、工程要求：

1、工程质量执行有关规范；

2、工程需在合同期内完成，如有延误，按每天罚工程总价的2%。人力不可抗拒的因素除外；

3、乙方在施工中应该做到安全第一，文明施工，不得因施工影响甲方的正常工作，施工期间应确保场地周边干净、材料堆放有序，施工结束应做到清场、垃圾外运清，否则根据情节轻重每次处罚1000—5000元人民币；

4、如施工中给甲方造成物品损坏或丢失由乙方负责；

5、施工期间的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何责任；

6、工程保修期为2年，保修期间出现质量问题由乙方及时免费维修，做到24小时内响应。

九、本合同未尽事宜或发生合同纠纷时由双方协商解决，协商无法解决的可向淮安市开发区人民法院提起诉讼。

十、本合同自签字之日起生效，履行完成后自动终止。

十一、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有相同法律效力。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

甲方代表：                          乙方代表：

（委托代表人）：	                  （委托代理人）：

年   月   日                      年   月   日

承包人承揽工程项目一览表

合同附件1

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备 品种 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同附件2

安全施工与文明现场协议书

发包人（全称）：  淮阴工学院                   （以下简称甲方）

承包人（全称）：                               （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作，对乙方施工规范进行监督并做好记录。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组；

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五排一图等；

2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；

2.6做好爱民便民及其他工作；

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作；

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志；

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：

1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币；

2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定；

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为；

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或委托代表人）：                    （或委托代表人）：

经  办  人：                          经  办  人：

年   月   日                            年   月   日

第三章     技术规范

本工程采用的技术规范及要求： 执行国家现行技术规范及标准。

第四章  图纸、技术资料及附件

工程量清单见附件

技术联系人：张老师，联系电话：0517-83591061；13615140577

第五章 投标文件格式

5.1投标书封面格式：

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投  标  书

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人  （签字或印章）

联系电话

投标时间

5.2法定代表人资格证明

致淮阴工学院后勤管理处：

单位名称：

地    址：

姓    名：                性别：            职务：

系           （投标人单位名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院                       （项目名称）（项目编号及标段：            ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

5.3法定代表人授权书

致淮阴工学院招投标办公室：

委托方：

地  址：

法定代表人姓名（签字或签章）：

授权委托人姓名（签名）：           性别：        职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托        代表我公司参加淮阴工学院                     （项目名称） （项目编号及标段：        ）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

5.4资格证明材料：

企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证；复印件加盖投标人公章。上述资料网络上查不到的原件须带至开标现场备查。

5.5已标价工程量清单格式

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称 ：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                                 （签字或印章）

编  制  人：

编制时间：     年    月    日

其余计价表格式参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的有关要求。

5.6项目承诺书

项目承诺书

（招标人名称）：

我方在                                                （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

一、若我方未能按期完成本工程，我方承诺不再参与淮阴工学院任何项目投标活动。

二、施工过程中若对原结构造成损害和影响，我方将无条件承担由此造成的一切后果。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设工程主管部门作出的任何处罚。

三、我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

四、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

五、我单位无转包、分包、挂靠行为。

六、我单位投标文件中的的重要内容没有失实或者弄虚作假。

七、本工程项目经理无淮阴工学院在建工程。

八、我单位保证在施工期间不更换项目经理及班组成员。

九、我单位资质符合法律、法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或签章）

年        月        日

5.7承包人采购材料承诺表

| 序号 | 材料设备 品种 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 生产公司名称 | 质量 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

年        月        日

5.8

投标保证金退款单

致淮阴工学院：

我单位参加贵校组织的                                      （项目名称及项目编号）的招投标活动，在招投标过程中遵守了国家法律法规和贵校招标文件的规定，无违法违规行为。

因我单位未能中标，现向贵校申请退还投标保证金          元 。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中，并附投标保证金收据。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日