## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除部分
1 | 01B001 | 拆除项目包干费 | 1.自行勘探现场并得到建设单位同意情况下拆除必须拆除的项目 2.工作内容:电管电线及水管等 3.拆除方式、材料垃圾处理投标人自行考虑 4.拆除时修补不应拆除的部分，恢复原貌； 5.清单报价中包含为完成此工作的所有工序，过程中不再签证，拆除垃圾自行处置； | 项 | 1
强电
2 | 030404017001 | 配电柜 | 配电柜ZX | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1 | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL2 | 台 | 1
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AP1 | 台 | 1
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AP2 | 台 | 1
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AP3 | 台 | 1
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AP4 | 台 | 1
9 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:AP31 | 台 | 1
10 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:AP32 | 台 | 1
11 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:AP33 | 台 | 1
12 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:AP5 | 台 | 1
13 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:AP6 | 台 | 1
14 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:AP7 | 台 | 1
15 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:FAL1~5 | 台 | 5
16 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:AW | 台 | 1
17 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:KAP1~3 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030411003001 | 桥架 | 200*100不锈钢桥架 | m | 149.52
19 | 030411001001 | 配管 | JDG20 | m | 304.07
20 | 030411001002 | 配管 | SC32 | m | 154.65
21 | 030411001003 | 配管 | SC40 | m | 194.58
22 | 030411001004 | 配管 | SC50 | m | 267.07
23 | 030411001005 | 配管 | SC80 | m | 119.39
24 | 030411001006 | 配管 | PVC20 | m | 2011.26
25 | 030411001007 | 配管 | PVC32 | m | 131.49
26 | 030411001008 | 配管 | PVC50 | m | 49.88
27 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV-5*4mm2 | m | 7.37
28 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV-5*6mm2 | m | 164.29
29 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV-5*10mm2 | m | 136.41
30 | 030408001004 | 电力电缆 | YJV-5*16mm2 | m | 127.23
31 | 030408001005 | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16mm2 | m | 26.87
32 | 030408001006 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16mm2 | m | 267.07
33 | 030408001007 | 电力电缆 | YJV-4*70+1*35mm2 | m | 58.66
34 | 030408001008 | 电力电缆 | YJV-4*95+1*50mm2 | m | 14.68
35 | 030411004001 | 配线 | BV-2.5mm2 | m | 5066.48
36 | 030411004002 | 配线 | BV-4mm2 | m | 992.55
37 | 030411004003 | 配线 | BV-6mm2 | m | 365.55
38 | 030411004004 | 配线 | NH-BV-2.5mm2 | m | 912.21
39 | 030412004001 | 装饰灯 | 白炽筒灯，参数要求详建设单位要求 | 套 | 135
40 | 030412004002 | 装饰灯 | 吸顶灯，参数要求详建设单位要求 | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030412004003 | 装饰灯 | 600*600平板灯，参数要求详建设单位要求 | 套 | 172
42 | 030412004004 | 装饰灯 | 200*1200mmLED嵌入式长方形灯，参数要求详建设单位要求 | 套 | 67
43 | 030412004005 | 装饰灯 | 工艺吊灯，参数要求详建设单位要求 | 套 | 7
44 | 030412004006 | 装饰灯 | 单向疏散指示灯，5W，LED（电致发光板，带蓄电池） | 套 | 27
45 | 030412004007 | 装饰灯 | 安全出口标志灯，5W，LED（电致发光板，带蓄电池） | 套 | 10
46 | 030412004008 | 装饰灯 | 双头型应急照明灯具，2*10W，光通量2*600lm，带蓄电池 | 套 | 24
47 | 030404035001 | 插座 | 10A 250V 安全型、2+3孔，距地0.3m安装 | 个 | 72
48 | 030404035002 | 防水插座 | 10A 250V 安全型、2+3孔、带防溅罩，距地1.5m安装 | 个 | 1
49 | 030404035003 | 插座 | 20A 250V 安全型、3孔带开关，距地0.3m安装 | 个 | 10
50 | 030404035004 | 挂机空调插座 | 20A 250V 安全型、3孔，距地2.2m安装 | 个 | 1
51 | 030404035005 | 灭蝇灯插座 | 20A 250V 安全型、3孔带开关，距地3.5m安装 | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 13
53 | 030404034002 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1
54 | 030404034003 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 19
55 | 030404034004 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 10
56 | 030404034005 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1
57 | 030404033001 | 风扇 | 电风扇，参数要求详建设单位要求 | 台 | 36
弱电
58 | 030411006001 | 接线盒 | 铁质接线盒 | 个 | 37
59 | 030411001009 | 配管 | PVC25 | m | 450
给水
60 | 03B001 | 室外破坏及修复 | 投标人自行查看现场，综合考虑给水管道与室外管道相接产生的原地面破坏及修复费用，最终结算时不做调整 | 项 | 1
61 | 03B002 | 室内破坏及修复 | 投标人自行查看现场，综合考虑室内给水管道原地面破坏及修复费用（除基础部分），最终结算时不做调整 | 项 | 1
62 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-25 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 138.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-32 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 49.87
64 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-40 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 8.01
65 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-50 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 7.14
66 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR-63 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 119.89
67 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 | 个 | 4
68 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 | 个 | 3
70 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 | 个 | 2
71 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:丝接 | 个 | 2
72 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN25 | 个 | 21
73 | 031004003001 | 洗脸盆 | 立柱式洗脸盆，含五金配件等 | 组 | 3
74 | 011505001001 | 洗脸盆 | 台下式洗脸盆，含五金配件等 | m2 | 3.42
75 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖及回填 | m3 | 48.46
排水
76 | 03B003 | 室外破坏及修复 | 投标人自行查看现场，综合考虑排水管道与室外管道相接产生的原地面破坏及修复费用，最终结算时不做调整 | 项 | 1
77 | 03B004 | 室内破坏及修复 | 投标人自行查看现场，综合考虑室内排水管道原地面破坏及修复费用（除基础部分），最终结算时不做调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
78 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:UPVC De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 130.37
79 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.材质、规格:UPVC De160 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 12.43
80 | 031004006001 | 大便器 | 陶瓷蹲便器，含五金配件等 | 组 | 6
81 | 031004007001 | 小便器 | 挂斗式小便器，含五金配件等 | 组 | 3
82 | 031004014002 | 地漏 | DN100地漏 | 个 | 18
83 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | DN50存水弯 | 个 | 45
84 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖及回填 | m3 | 21.42
分部分项合计
措施项目
85 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
9 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区七一食堂改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  | 10
合 计
表—13