淮阴工学院学生公共浴室能源管理项目

竞争性磋商文件

项目编号：HGJC2019009

招标单位：淮阴工学院

2019年7月12日

目录

第二章  投标人须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、投标人须知	7

（一）总则	7

（二）磋商文件	8

（三）磋商响应文件的编制	9

（四）磋商响应文件的密封和递交	11

（五）开标、评标和定标	12

（六）合同的授予	14

第三章  评标办法	15

一、总则	15

二、磋商响应文件初审	17

三、磋商响应文件的澄清和补正	18

四、比较与评价	18

五、推荐中标候选人	18

第四章  采购需求及技术标准	20

一、项目概况	20

二、项目建设及其要求	20

三、项目实施及要求	21

四、合作条件	22

五、设备参数具体要求	23

第五章  主要合同条款	25

第六章  磋商响应文件格式	27

第一章 竞争性磋商公告

一、项目内容

1、项目名称：淮阴工学院公共浴室能源管理项目。

2、项目概况：枚乘路校区北园公共浴室能源管理项目。枚乘路校区北园在校生约8500人，其中女生约1100人，男生约7400人。

3、项目合同期限： 叁 年，该合同期满前，经甲方考核符合要求后，方可续签 贰 年。

4、热水价格最高限价为：45元/吨。

具体内容及要求请详见《磋商文件》（下同）。

二、供应商资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、投标人须具有独立企业法人资格。

2、投标人营业执照经营范围中须含有热水供应服务类或能源管理类或节能类或新能源类或节能减排类。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；

5、2016年1月以来，投标人须具有已投入运营1家及以上大型企事业单位浴室能源管理，每所浴室实际所覆盖的人数规模均须超过3000人。

6、在江苏省设有售后服务机构。

7.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

7.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

7.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

7.3近三年内（本项目招标截止期前）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。

上述所提供资料中，发现弄虚作假的，即作无效投标处理。

三、磋商保证金和资料费

磋商文件资料费：300元，资料费交后一律不退。磋商保证金：10万元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171 ），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据和资料费发票（暑假期间每周一、三、五上午办理）。因学校暑期放假，未中标单位保证金将在2019年9月初办理退款手续。中标单位保证金自动转为履约保证金（并补齐不足部分），在履约结束后办理保证金退款。投标时需同时提交磋商响应文件和磋商保证金收据、资料费发票。

四、磋商文件的发布

磋商文件在淮阴工学院网站及其招投标办公室网站发布（http://www.hyit.edu.cn/index/tzgg.htm或http://zbb.hyit.edu.cn/）（以下简称：学校网站），投标人无需提前现场报名，可直接在网站下载磋商文件电子文档。

五、磋商文件递交时间

时间：2019年7月23日下午2:30-3:00；

地点：淮安市枚乘路东路1号，淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼二楼203室。

六、开标时间

时间：2019年7月23日下午3:30；

地点：淮安市枚乘路东路1号，淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼二楼203室。

七、联系方式

项目联系人：贾老师，联系电话：0517—83559097、13770381228；

招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815。

淮阴工学院招投标办公室

2019 年7月12日

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 淮阴工学院学生公共浴室能源管理项目 |
| 2 | 项目编号 | HGJC2019009 |
| 3 | 招标人及项目联系人 | 项目联系人：贾老师,手机：13770381228 招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、 83559815 |
| 4 | 委托运营管理时间 | 叁 年（合同期满前，甲方组织相关部门对其进行考核，师生满意率年度平均达到80%，设施、设备完好率达95%，可续签 贰 年；考核达不到80%，不再续签，无条件退出。） |
| 5 | 移交时间 | 合同委托运营管理期满后，所有设备完好无损并无偿交于招标人 |
| 6 | 建设工期 | 30个日历天 |
| 7 | 资金来源 | 投标人自筹 |
| 8 | 招标范围（内容） | 含：热水供应系统、公共浴室内外部装修、管网系统建设及运营管理等，具体见《磋商文件》。 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 投标人资格要求 | 详见招标公告投标人资格要求 |
| 11 | 踏勘现场 | 7月17日上午9:00-11:00，下午2:30-5:00 地点：淮阴工学院枚乘路校区北园浴室 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的时间及方式 | 对磋商文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间五日前以书面形式通知招标人，采购人将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。 |
| 14 | 招标人澄清、变更的 时间及方式 | 在磋商截止时间前，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原磋商公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正磋商响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 |
| 15 | 联合体投标 | 本次磋商不接受联合体投标。 |
| 16 | 投标时携带的原件 | 投标时应携带相关证件、证书、证明原件，以备查验。 |
| 17 | 投标有效期 | 60个日历天 |
| 18 | 磋商保证金 | 磋商保证金：10万元 （开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171） |
| 19 | 磋商响应文件数量 | 正本1份、副本4份 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 21 | 装订要求 | 资格证明文件、技术标、商务标须分别装订 |
| 22 | 具体密封要求 | 资信证明文件、商务标、技术标正副本须分别密封，然后一起装入一个大包袋中并密封。 |
| 23 | 大包装袋上应载明的信息 | 详见第六章投标封面格式 |
| 24 | 投标时间 | 2019年7月23日下午2：30-3:00 |
| 25 | 开标时间及地点 | 开标时间：2019年7月23日下午3:30 开标地点：翔宇楼203室 |
| 26 | 中标单位公示 | 学校磋商文件发布网站 |
| 27 | 履约保证金 | 拾万元（中标单位的磋商保证金自动转为履约保证金） |
| 28 | 监理单位、工程审计单位的要求 | 中标方和校方选择双方共同认可的有资质的监理单位和工程审计单位对工程进行监理和审计工作，项目监理费和审计费由中标单位承担。 |
| 29 | 管理经营、移交方式的要求 | 1、由中标人负责公共浴室的热水系统改造投资建设及浴室的装饰装修和经营、服务和管理，自负盈亏；学校负责服务质量、卫生状况、收费价格等监督。 2、经营期满后，中标人应将全部资产包括设备完好能够运营，无偿交由招标人。 |

二、投标人须知

（一）总则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

建设工期：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人:见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见磋商文件第四章技术采购项目及技术标准。

3.标段划分：

3.1本项目划分：1个标段

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用：

6.评标办法：

6.1本次采用综合评分法（详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定的条件。

7.2由于项目的差异性，投标人在参与具体采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见招标公告。

8.投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9.踏勘现场

9.1见投标人须知前附表。

9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

10.投标澄清

10.1投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题书面形式送达招标人，以便招标人澄清。

10.2招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

11.联合投标：本次磋商不接受。

12.招标代理费及方案费用：本次磋商不采用。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦参加投标，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件宜编制页码和目录，以便评委审核。磋商响应文件应装订整齐，封装在投标材料袋内，否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等充分响应。

13.3开业前须办理卫生许可证方可经营。

（二）磋商文件

14.磋商文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本磋商文件。

15.磋商文件的组成

15.1磋商文件包括内容：

第一章 磋商公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求及技术标准

第五章 主要合同条款

第六章 磋商响应文件格式

15.2除15.1内容外，招标答疑、变更材料亦为磋商文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

15.3投标人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对磋商文件予以澄清。

15.4磋商文件的澄清将在学校磋商文件发布网站发布或以电子邮件形式回复，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响磋商响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16.磋商文件的修改、补充、解释

16.1磋商文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对磋商文件进行必要的修改和补充，并以澄清、变更公告等形式在学校网站予以公告，请各位投标人无论有无需要招标人进一步澄清的内容，均请注意查看有关信息，如不及时查看造成后果由投标人自负。磋商文件的修改、补充等内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

16.2磋商文件的解释

本磋商文件由淮阴工学院招投标办公室（以下简称：招标办）负责解释。

17.磋商文件的发出

17.1磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均由学校招标办负责。

（三）磋商响应文件的编制

18.投标的语言及度量衡单位

18.1投标人的磋商响应文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

18.2除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

19.磋商响应文件的组成

磋商响应文件组成：磋商响应文件由一、资信证明文件，二、技术标，三、商务标等三部分组成；

磋商响应文件份数：磋商响应文件的三个组成部分各准备正本一份、副本四份；

磋商响应文件装订：磋商响应文件的三个组成部分分别单独装订成册，然后将上述三部分按正本一套、副本五套分别置于三个密封袋内，标明正本、副本。最后统一密封到一个大袋中。

20．磋商响应文件一（资格证明文件）（务必按以下顺序装订，提供复印件每页加盖投标单位公章）

（1）法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证（加盖投标人公章，格式见附件1）。

（2）企业营业执照（复印件，加盖投标人公章），具有相关经营范围。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟，加盖投标人公章）；

（4）具有良好的经营行为和经营业绩、近三年在招投标活动中无不良记录承诺书（加盖投标人公章，格式见附件2）。

（5）2016年1月以来，投标人须具有已投入运营1家及以上大型企事业单位浴室能源管理，每所浴室实际所覆盖的人数规模均须超过3000人。投标人须提供大型企事业单位洗浴热水能源管理项目合同复印件（加盖投标人公章），原件备查。

(6) 在江苏设有售后服务机构的证明材料。

（7）近三年内（本项目招标截止期前）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。提供网站截图。

投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的磋商响应文件的有效性，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

21．磋商响应文件二（技术标）

本磋商文件技术标评分表中所有内容。

22.磋商响应文件三（商务标）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标承诺书（格式见附件）。

以上材料复印件均须按顺序装订并加盖公章。

23.投标报价

23.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

23.3本项目只允许有一个方案、一个报价。

23.4投标人应按“本磋商文件要求报价”。

24.投标有效期

24.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

24.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其磋商响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

24.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

25.磋商保证金

25.1投标人按磋商公告要求交纳磋商保证金，投标人在递交磋商响应文件的同时，应出示磋商保证金单据和资料费单据。

25.2招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金（暑假期间顺延至2019年9月初）。

25.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

（四）磋商响应文件的密封和递交

26.磋商响应文件的份数

磋商响应文件：一式五份，正本一份，副本四份。

27．磋商响应文件的装订、密封和标记

27.1磋商响应文件应按A4纸大小进行装订，资格证明文件、技术标、商务标应分别装订。

27.2磋商响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。

28.磋商响应文件的提交

投标人应在投标人须知前附表规定的投标时间前递交磋商响应文件。

29．磋商响应文件的补充、修改与撤回

投标人在提交磋商响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

（五）开标、评标和定标

30.开标

30.1招标人按本须知附表规定时间和地点公开开标。

31.参与开标的监督部门

31.1参与开标的监督部门：淮阴工学院招标监督小组。

31.2投标人法定代表人或授权委托人必须到场参加开标会议，并出示法定代表人身份证原件或授权委托人身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

32.评标委员会

32.1评标委员会的组成

32.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

32.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

32.2评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

32.3评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与投标人有其他利害关系。

32.4评标委员会应当向招标人提出书面评标报告。

32.5评标委员会应自觉接受招标监督小组的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。磋商响应文件及与评标有关的资料应当保密。

33.评标

33.1评标准备工作

33.1.2阅读、研究磋商文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

33.1.3熟悉磋商文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

33.2评标办法

33.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.3评标原则：

33.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.4评标报告的签署

33.4.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

33.5磋商响应文件的澄清

33.5.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督小组的监督下，可要求投标人对磋商响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

33.5.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为磋商响应文件的组成部分。

33.6评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）。

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，学校招标监督小组认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照招投标监督机构要求重新评标。

33.7评标过程的保密

33.7.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

34.定标

34.1中标候选人的确定

34.1.1综合评审得分最高的为第一中标候选人。

34.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在学校网站网上公示1个工作日。

34.2中标人的确定

34.2.1中标候选人名单公示1个工作日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人中标候选人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

34.3中标通知书

中标人三个工作日内来校领取

35.开评标异常情况处理

35.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

35.2变更交易方式

35.2.1本次投标采取竞争性磋商方式进行项目发包。

35.2.2本次有效响应的磋商响应文件低于2家的，招标人将宣布流标或采用其他方式采购。

（六）合同的授予

36.合同授予标准

36.1本招标项目的合同将授予所确定的中标人。

37.合同协议书的签订

37.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照磋商文件和中标人的磋商响应文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2中标人如不按本磋商响应文件的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

38.履约保证金

投标人中标后投标保证金自动转为履约保证金。

第三章  评标办法

一、总则

1.本次评标采用综合评分法

1.1评标委员按得分高低排序，确定3名作为中标候选人；得分第一的为拟中标单位。

2．评标程序

2.1磋商响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2磋商响应文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对磋商响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为磋商响应文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

3、评标细则

按以下步骤及评标办法进行评审：

第一步：由招标人组织评标委员会；评标委员会结合投标资质、服务、信誉、节能方案、技术力量等综合因素确定合格的投标人。

第二步：评标委员会对有效、合格的投标单位及其磋商响应文件进行评审，并就报价等方面进行磋商，按照现场投标人确定的最终报价及有关承诺进行打分:

符合磋商文件基本条件，根据积分由高到低排名。

第三步：初步确定得分高的3家为中标候选单位。得分第一的为拟中标单位。

第四步：公示。在学校磋商文件发布网站公示1个工作日。

| 评分项 |  | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分（40分） |  |  |
| 1 | 热水价格，满分30分。热水价格不得高于45元/吨，高于45元/吨的按无效投标处理。 评标基准价为有效投标的最低报价，其价格分为30分，投标价格高于基准价的按下列公式计算（保留两位小数）： 投标报价得分 = 评标基准价/投标人热水报价*30 |  |
| 2 | 投标人上交收益给招标人，满分10分。此项计算以上交3年收益总额的最高值为基准价，其价格分为10分，投标价格低于基准价的按下列公式计算（保留两位小数）： |  |
| 二、技术部分（60分） |  |  |
| 1 | 投标人综合实力 （8分） | 根据投标人的资质、服务等方面的情况进行综合评价打分。 1.ISO9001质量管理体系认证证书（复印件，加盖投标人公章），得1分； 2.ISO14001环境管理体系认证证书（复印件，加盖投标人公章），得1分； 3.ISO18001职业健康安全管理体系认证证书（复印件，加盖投标人公章），得1分； 4. 具有权威机构资信认证等级AAA，得2分；AA得1分，A得0.5分； 5、近三年客户优质服务评价每个得1分，3个及以上得3分。（提供复印件加盖公章，原件备查） |
| 2 | 投标人经营业绩（8分） | 投标人自2016年1月以来（以合同签订日期为准）承接过大型企事业单位浴室（能源管理）项目的，3000≦覆盖人数<5000人的项目每有一例得1分；覆盖人数≧5000人的项目的每有一例得2分，其他项目的不得分，本项最多得8分。（提供服务合同复印件，并加盖投标人公章，原件备查。如合同中无法体现运营时间和覆盖人数的，须提供甲方证明材料并加盖公章，且公章和原合同中须一致，否则不予认可） |
| 3 | 施工方案（12分） | 方案（包括但不限于效果图，施工图，刷卡系统，更衣柜等洗浴设备配备情况）、施工工期计划、施工保障措施、施工质量保证、安全施工措施、设备安装等。其中洗澡间建设方案安全耐用、干净卫生、美观舒适，提供装修图文及工艺说明。 方案优秀合理，工期优，施工保障全，质量保证好，安全措施全得分12-11； 方案良好，工期较合理，施工保障良好，质量保证良好，安全措施良好得分10-8； 方案符合基本要求的得7-6分； 方案差的得6分以下。 若经2/3以上评委认可存在重大偏差可认定为无效投标。 |
| 4 | 热水系统设计方案（23分） | 1、方案中设计依据、设计说明、设计图纸、主要设备性能及参数、保温措施等方面。满分11分。 提供图文说明及材料明细。根据方案科学合理性和投标人拟投入本项目施工投入的主要设备及所用的材料是否符合招标人要求及国家环保要求,质量可靠、功能先进方面酌情打分。 优秀得10-11分，良好得8-9分，一般得6-7分，差得5分以下。 2、根据热水系统改造及建设方案配置、设计计算及分析是否符合项目需求，满分7分。 优秀得7分左右，良好得5分左右，一般得3分左右，差得3分以下。 3、根据投标人服务承诺、服务体系、维保方案针对性、维保响应等内容酌情打分，满分5分。 优秀得5分左右，良好得3分左右，一般得2分左右，差得2分以下。 |
| 6 | 洗浴服务与管理（9分） | 1、有完整的的服务标准得4分（横向比较打分）；服务标准不完整的相应扣分。 2、有完善的浴室服务管理人员的考核机制得5分（横向比较打分）；浴室服务管理人员的考核机制不完善的相应扣分。 |

二、磋商响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

3.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，在提供加盖公章的复印件的同时，应按照要求提供原件备查。

3.3．评委会判定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

3.4如果磋商响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据磋商文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

3.6只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

三、磋商响应文件的澄清和补正

4.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

5.1投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并由其法定代表人或授权代表签字。

5.2评委会修正错误的原则：

5.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.1如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由授权代表签字予以书面确认。

四、比较与评价

6.详细评审即按磋商文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的磋商响应文件，进行符合性评审。

五、推荐中标候选人

7.评标委员会按照磋商文件中规定的各项因素、并进行磋商后进行评审，并推荐中标候选人。

8.废标条款

8.1磋商响应文件有下列情形之一的,其磋商响应文件拒收:

(1)磋商响应文件逾期送达的或未送达指定地点的；

(2)磋商文件未按要求密封的；

(3)不符合法律法规规定得其他废标情形的。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作废标处理：

(1)法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议；

(2)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(3)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(4)投标人未能提供磋商文件要求的原件或原件经审查不合格；

(5) 投标人资格条件不符合要求的；

(6)被暂停停业的；

(7)被暂停或取消投标资格的；

(8)财产被接管或冻结的；

(9)在最近三年内有骗取中标或严重违约违纪的；

(10)所提交的资质或业绩弄虚作假的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）热水价格超过45元/吨的；

（13）经2/3以上评委认为项目施工方案存在重大偏差的；

（14）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（15）不符合法律、法规规定的其他无效情形，以磋商文件规定的其他无效情形。

8.3投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标作废标处理：

(1)磋商响应文件正、副本数量不符合要求或正、副本无法区分的；

(2)磋商响应文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(3)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的磋商响应文件或者投标报价的；

(5)磋商响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据磋商文件的规定对磋商文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

(7) 不符合法律、法规规定的其他无效情形的。

8.4投标人有下列情形之一的,详细评审后其投标作废标处理：

(1) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(2) 磋商响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

第四章  采购需求及技术标准

一、项目概况

浴室改造及装饰装修项目，采用能源管理，每个浴室按其配供热水量安装洗浴设施、安装冷暖空调、更衣柜、浴室装饰装修及设施，供学生洗浴，按流量计费。负责合同期内的运营管理。(建筑平面图以现场查勘的实际为准)。

二、项目建设及其要求

1、项目建设及要求

实施地点位于淮阴工学院枚乘路校区北园学生公共浴室。在洗浴条件和洗浴环境改善上，要为学生上打造一个适合洗浴舒适洗浴环境；在管理与服务模式上，要为学生提供良好的服务态度和优质服务质量。

（1）要求公共浴室定时供应热水，并对浴室更衣间、淋浴间进行装修改造设计建设，给学生提供舒适洗浴环境，要求满足洗浴需求；洗浴开放洗浴时间12:30-22:30。

（2）保证学生洗浴可根据季节变换调节水温，但出水口水温必须保证夏季不低于42℃，冬季不低于46℃；洗浴时出水量保证不低于6升/分钟。

（3）学生洗浴采用计流量收费，系统实行刷卡消费（校园一卡通）。

（4）公共浴室内的装修要满足学生洗浴环境要求，不得改变房屋的主体结构。

（5）设备在运转时产生的噪声以不影响学生睡眠为基本要求，白天和晚间噪声须达到国家环保要求及淮安市有关要求。在设计建设方案时，制定相应的降噪措施。

（6）费用交纳：

水、电费收取：执行淮安市供电公司和自来水公司规定的非居民价，按实收取。现行用水按3.45元/吨计算，用电以电表数为准按0.93元/度收取。如遇国家和有关部门对水电价格进行调整，则按调整后的水电价格进行相应增减。

（7）室内地面、墙面进行防水处理，地面全部铺设防滑地砖，全部墙面贴墙砖，喷淋头附近墙面要有小挂勾及香皂等物件放置平台。更衣间内配备更衣柜、休息凳、空调及通风设备等。

（8）磋商文件里要编写浴室点的建设改造方案清单（包括建改造和热水设备改造），注明所用主要材料及配件的品牌、规格型号、数量总造价。洗澡间排气通风要高效，确保洗澡不闷人。

（9）为改善学生洗澡条件，每个更衣间内都要按标准配备冷暖空调，冷暖空调要求配置一线品牌产品。

2、合同期内，学校每学期组织开展对中标人综合测评至少一次。测评不合格的、非法经营等将作为一票否决，学校有权立即终止合同，学校不予任何补偿，中标人承担由此引起的一切责任。

3、中标后设备安装、公共浴室装修、设计图纸等须报经学校同意，且不得改变房屋主体结构。

三、项目实施及要求

1、中标人承担项目的全部投入经费，并负责项目改造的所有设备、设施的供应、安装和调试及项目的全面实施，在项目实施过程中招标人提供必要的协助。中标人应根据项目投入及经营成本，自行测算项目效益，提出经营方式等，在此基础上填报收费标准（附表）。

2、在合同规定的经营期内（委托经营 叁 年），由中标人负责热水设施的经营服务和管理，学校负责服务质量、卫生状况、收费价格等监督。该合同期满前，甲方组织相关部门对其进行考核，师生满意率年度平均达到80%，设施、设备完好率达95%，可续签 贰 年；考核达不到80%，不再续签，无条件退出。合同终止后，中标人应将全部资产完好且无偿交学校处置。

3、结算方式：招标方在无争议的情况下按月与中标方进行营业款的结算。

4、项目工期要求：自合同签订之日起之30日内完工，非招标人的因素工程逾期完工的，按中标方违约处理，招标方有权扣除中标方缴纳的履约保证金。

5、中标方施工过程中必须保证施工现场安全、环境清洁卫生，建筑施工垃圾运出校园之外，由中标方负责运送处理。

6、施工过程中发生安全事故全部由中标方承担，中标方不得对招标方财物造成损失，否则按原价赔偿。

7、乙方提供的基础建设与设备设施必须确保不会爆炸、不会触电、不会烫伤、不会滑倒，无噪音、无污染、无甲醛等。在室外设施设备装有安全围栏，警告靠近。在其他单位已经在运行的项目没有事故。

8、因投标人的原因出现项目不能如期实施、影响学校正常的工作、生活秩序等行为给招标人造成损失的，招标人保留依法索赔的权利。

9、中标方在整个经营活动期间，必须保证招标方所有资产的完好性，不得改变原设备及建筑物的使用性质或任意处置招标方资产。

10、经营者对自己的经营行为、安全及其风险负责。

11、中标方必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响的学生正常生活或正常的教学秩序的，校方有权立即终止合同，并不承担任何中标方前期投入的费用。由于中标方原因中途终止合同的，中标方投入的设备产权归发标方所有。

12、服务与管理要求：学生公共浴室运营维护由企业负责，企业必须组建满足工作需要的服务团队。

（1）组建一支高效有力的维护与服务团队，制订具体的管理制度与细则。设施设备的维修维护时间要有明确的承诺，其中水龙头维修时间必须在半天内解决。

（2）确保学生洗澡热水供应量。因管理或者设备设施原因造成某个浴室全部喷淋不能洗澡达到一天的，学校将按前一月的日刷卡平均金额扣除一天的费用予以警戒。停水时间超过一天的，扣除方法以此类推。

（3）全年热水终端出口口温度：冬季≥46℃，夏季≥42℃，或根据学生的需求在不同季节调整至相应温度并保持恒定。

（4）第一个进入浴室洗澡的学生15秒内放出洗澡热水。

（5）按时间计费，末端喷头出水量不得低于6L／分钟，平均流量达到7L／分钟。

（6）洗澡开放时间为每天的12:30-22:30。

（7）投标人应配备足够的管理、维护、清洁等人员，确保设备完好运行，确保浴室卫生、整洁，为学生创造一个良好的洗澡环境。

（8）投资人在中标、签订合同后，在经营过程中须接受招标人的监督、管理和考核。

（9）浴室投资经营方有义务就浴室设施设备的维护、维修、卫生等方面的工作制订详细的制度并执行好。要热情解答、解决学生反映的相关问题，有义务服从学校管理部门的管理。对学生的投诉必须在一个小时内响应，一般问题应当场解决，最长不得超过一天。

四、合作条件

1、中标单位须须按招标单位要求及时进行商务洽谈，缴纳履约保证金拾万元，办理合同签订手续。其中，如未能按要求办理履约保证金、签订合同的，按放弃中标处理；履约保证金在委托经营期满，双方无异议后及时、无息返还。

2、所投产品、设备等在合同期内，其产权属投标方，招标单位不得拆除、转移；合同期满产权归招标方所有。

3、投标方须充分估计到经营风险，经营期限内，供水供电价格未涨价的情况下不提高收费标准。

4、招标单位就合作的相关事宜以合同条款的形式规定为招标条件，并作为本次磋商文件的一部分。

5、本磋商文件和中标单位磋商响应文件的各项承诺(与磋商文件有抵触的内容除外)是双方签署合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。

五、设备参数具体要求

1、不锈钢保温水箱

保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：

1）内胆：内胆采用SUS304不锈钢材质，底板厚度2.0㎜，侧下板厚度2.0㎜，侧上板厚度1.5㎜，顶板厚度1.0㎜。

2）外壳为0.5㎜厚的201不锈钢板，保温层采用δ50mm聚氨酯整体发泡保温。

2、水泵

采用“威乐”、“格兰富”、“ITT”、“南方”等知名品牌。

3、管道、阀门及热水管保温防腐

管材：冷热水管道采用热镀锌衬塑钢管，国内知名品牌，如天津友发等。或者采用新型材料，指标性能优于衬塑钢管。

阀门：电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用铜质阀门，其它采用热镀锌全钢阀门。热水系统中管径≤DN50为铜质闸阀，＞DN50为蝶阀。

管道保温防腐：使用PRC复合管或PPR管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包0.5mm铝板保护层。

4、公共浴室内部装修要求

各投标人需要设计更衣间、淋浴间布局图、改造后效果图等。

5、其它要求

1）规划设计所有热水管道等。

2）系统电线电缆必须为国标及以上等级电缆。

备注：以上设备的技术参数不做强制性要求，但作为重要的评审依据（需提供相应的证明材料）。

第五章 主要合同条款

一、合同内容

1、乙方负责对甲方校内       学生浴室(保障      人洗浴)节能改造进行项目方案设计及投资预算。

2、乙方负责工程施工、设备安装调试及运行保障，并承担所需费用。

3、乙方负责甲方校内学生浴室更衣间增配的冷暖空调、更衣室内长凳等采购、安装、运行并承担相关的费用，为学生创造一个舒适洗浴条件。

4、乙方本着“以学生为本”的原则，对甲方校内浴室实行专业化和标准化管理，提高浴室服务水平和服务质量，为学生创造一个良好的洗浴环境。

5、合同期限 叁 年(即从     年    月    日起到     年     月      日止)。 合同期内乙方承担浴室内乙方所投资的热水设备、电器、水电管线、吊顶、更衣柜等管理、维修、维护和保养，并承担相应的费用。甲方组织相关部门对其进行考核，师生满意率年度平均达到80%，设施、设备完好率达95%，可续签 贰 年；考核达不到80%，不再续签，无条件退出

6、浴室由乙方实行独立核算，自负盈亏，浴室的管理人员由乙方负责聘用、培训、管理，并由乙方承担工资费用，发生经营亏损，甲方概不负责。

7、乙方负责学生浴室内的设施改造，负责浴室内更衣间装修、淋浴间内的废水排放沟、废热水池的改建。改造工程对甲方的建筑物主体及设备不能造成人为损坏。

8、甲方单独为学生浴室安装水表、电表，乙方管理浴室的过程中所使用的水、电费用，按当地供电供水部门的电    元/kwh、水    元/吨的结算价格统一计价。

9、甲乙双方一致同意，甲方住校学生在校内浴室洗浴，采用学校“一卡通”系统付费，甲方按月与乙方结算，并在次月15日前将上月收取的浴资汇到乙方指定的账户。

10、洗浴热水按淋喷头出水计时 (计量)收费，多用多计费，少用少计费。乙方按   元/分钟核定洗浴价格（洗浴热水温度夏季不低于42℃、冬季不低于46℃,6升/分钟以上）。

11、甲乙双方合作期满后，乙方在甲方浴室内投资的所有热水系统设备所有权转归甲方，乙方可提供有偿维修服务。

二、双方义务及责任

（一）甲方义务及责任：

1、在乙方经营管理合同期内，甲方不干涉乙方的正常经营管理，不单方面终止乙方管理资格；甲方承诺，因负责人或法人代表发生变更后，应能保证本合同的持续有效，否则均视为违约。

2、甲方需在乙方节能改造的浴室水、电接入口安装相应的计量仪表（动力电源满足设备运行需求），为乙方提供良好的投资环境，乙方的投资资产应与甲方资产一样受到保护。

3、在乙方投资改造之前，甲方负责浴室主接入电源和水源配置完好。

（二）乙方义务及责任：

1、乙方负责浴室改造设备的投资及浴室内设施改造装修，并按期完成浴室热水系统工程改造建设。乙方需按改造投资方案设计要求将工程建设所需的设备、配件、系统等同步改造到位。否则均视为违约。

2、乙方投资经营管理浴室必须保护好学生的人身安全和财产安全，必须妥善保管好属于甲方财产的安全。

3、乙方保证浴室每天开放时间不低于10小时，并在浴室开放时间内供应充足的洗浴热水。在学校寒署假及节假日期间，乙方根据每天洗浴人数确定开放时间。

4、乙方投资经营管理过程中，征得甲方同意后方可出台相关的经营优惠政策，并配合甲方统一管理。浴室的管理人员由乙方负责聘用、培训。

5、为保障热水系统正常运行，提供并完善及时响应、定期巡检、现场处理的服务。

6、施工现场的安全责任全部由乙方承担。

三、双方义务及共同责任

1、双方合作期间，如遇乙方管理人员与学生发生纠纷，乙方需及时通知甲方派人与乙方一起到现场处理，乙方协助甲方公正处理好纠纷。

2、遵守保密义务，未经一方同意，不得将对方所提供的文字、图片、影像等工程项目相关资料向第三方透露（营销广告宣传、法律要求除外）。

3、合同签定后，如相关技术及施工方案发生变化 ，应及时通知对方，避免因此给对方造成损失。

四、 合同期满

本合同合作叁年期满后，双方守信于本合同约定的条件下，由乙方投资的改造项目设备所有权转归甲方，乙方可提供有偿维修服务。

五、 违约责任

甲乙双方的任何一方如有违约，违约方除须赔偿由此给对方造成的全部损失外，并按损失额的30%支付违约金；有特别约定违约赔偿办法的，按特别约定条款执行。

六、解除事项

1、如有下列情况，守约方有权终止本协议，并追究违约方相应的法律责任:

(1) 一方擅自终止本协议或无故停止浴室运营服务。

(2) 一方经营活动超越本协议权限，擅自停止浴室运营改作其它经营活动。

(3) 甲方不得干涉乙方的正常经营管理，每个学期甲方组织对乙方进行考核，考核不合格甲方有权终止乙方投资经营管理资格。

2、因人力不可抗因素(地震、战争)致使本协议无法履行，本合同解除。

七、其他

1、合作期内，因乙方原因发生重大安全责任事故，乙方应承担相应的经济责任和法律责任。

2、合作期内，乙方工作人员违反学校的相关规章制度，乙方应配合甲方，按甲方相关规章制度进行处罚。

3、因国家政策学校规划建设需要而使乙方无法经营，甲方又不能提供新的学生洗浴场所给乙方投资建设经营而致使双方无法合作，协议解除，甲方按乙方所投资的设备折旧后的余值向乙方赔偿损失。

4、本合同自双方签字之日起生效；共陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

5、本合同执行期间，发生纠纷协商解决。协商不成或有争议由原告方向所在地人民法院诉讼。

第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件封面及材料袋格式

（项目名称）

（项目编号）

投  标  书

投标人：              （名称+公章）

法定代表人或其委托代理人  （签字或印章）

联系电话（办公、手机）

投标时间

注明正本或副本

资格证明文件

（磋商响应文件一）

项目名称

项目编号

投标人：（名称+公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

时间：    年    月    日

目录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证（加盖投标人公章，格式见附件1）

（2）企业营业执照（复印件，加盖投标人公章）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟，加盖投标人公章）

（4）具有良好的经营行为和经营业绩、近三年在招投标活动中无不良记录承诺书（加盖投标人公章，格式见附件2）

（5）2016年1月以来，投标人须具有已投入运营1家及以上大型企事业单位浴室能源管理项目，每所浴室实际所覆盖的人数规模均须超过3000人。投标人须提供大型企事业单位洗浴热水能源管理项目合同复印件（加盖投标人公章，原件备查）。

(6) 在江苏设有售后服务机构的证明材料

（7）近三年内（本项目招标截止期前）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。提供网站截图

投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的磋商响应文件的有效性，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人资格证明

致淮阴工学院招投标办公室：

单位名称：

地    址：

姓    名：                性别：            职务：

系           （投标人单位名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院                    （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署磋商文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

法定代表人授权书

致淮阴工学院招投标办公室：

委托方：

地  址：

法定代表人姓名（签名）：

授权委托人姓名（签名）：           性别：        职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托        代表我公司参加淮阴工学院                     （项目名称） （项目编号：        ）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和磋商文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

附件2

参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书

淮阴工学院招投标办公室：

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录。

特此声明！

投标人:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（签章）:

日期:        年      月    日

注明正本或副本

技术标

（磋商响应文件二）

项目名称

项目编号

投标人：（名称+公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

时间：    年    月    日

1、本磋商文件技术标评分表中的所有内容。

2、项目建设方案

3、项目经营方案

注明正本或副本

商务标

（磋商响应文件三）

项目名称

项目编号

投标人：（名称+公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

时间：    年    月    日

目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标承诺书

附件1

开标一览表

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 热水报价（元/吨） |  | 另再报价热水 元/分钟 |
| 上缴节能受益 | 每年： 元 五年总计： 元 | 按年交纳，每年交纳金额相同 |

说明：投标单位严格测算经营成本，自负盈亏。

投标人：（名称+公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

时间：    年    月    日

联系人及联系方式：

附件2

投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目磋商文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按磋商文件的要求提供货物和服务，五年上交的节能受益总额为：（大写）                                      ，（小写）              。

3．我方接受磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守磋商文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在磋商响应文件中承诺的全部责任和义务。

7．本磋商响应文件的有效期为投标截止日后60天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

分项报价清单

（此为样表，投标单位可依此复制，但表中内容不可更改）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、主要技术参数 | 生产厂家、品牌等 | 单位 | 数量 | 采购价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（名称+公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

时间：    年    月    日

附件4

投标承诺书（格式）

致淮阴工学院：

1、根据已收到的项目磋商文件（项目编号：         ），我单位详细审阅和研究磋商文件后，愿以所投标的报价，按磋商文件规定的各项要求承接本项目。

2、我单位承诺完全响应磋商文件的所有条款，提供磋商文件规定的全部磋商响应文件，服从招标单位管理，主动与招标单位密切配合，及时签订合同，保证按合同规定保质保量、按时完成设备安装到位。

3、我单位保证所供设备产品质量保证通过招标单位的质量合格验收。

4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以磋商文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证于接到中标通知后日内提供全部设备产品，并在2019年8月26日前安装到位，满足学生洗浴需要。

5、我们同意在从规定的开标之日起天的磋商响应文件有效期内严格遵守本磋商响应文件的各项承诺。在其期限届满之前，本磋商响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的磋商文件、中标通知书和本磋商响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

8、我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9、随同本磋商响应文件，我们出具的        元人民币作为投标保证金，如果我们在本磋商响应文件有效期内撤回磋商响应文件，或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同书，或未能提交履约保证金，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10、其他承诺：

投标人：（名称+公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

时间：    年    月    日

投标保证金退款单

致淮阴工学院：

我单位参加贵校组织的                                      （项目名称及项目编号）的招投标活动，在招投标过程中遵守了国家法律法规和贵校磋商文件的规定，无违法违规行为。

因我单位未能中标，现向贵校申请退还投标保证金          元 。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在磋商文件中，并附投标保证金收据。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

履约保证金退还申请单

致淮阴工学院:

我单位中标了贵校组织实施的                                  （项目名称及项目编号）的采购活动。目前，我单位已按磋商文件规定及磋商文件承诺履行完相关义务，项目已经通过贵校验收，符合保证金退还的条件，现向贵校申请退还我单位交纳的本项目履约保证金          元。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料不装订在磋商文件中，须附履约保证金收据。在通过验收后，想项目使用单位提出申请办理。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

履约保证金退还流程表

| 项目使用单位 经办人意见 | （是否通过验收） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目使用单位 分管负责人意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 项目主管部门 意见 | 负责人： 年 月 日 |

附件：

淮阴工学院浴室服务考核相关内容

- 员工上岗是否按规定统一着装，微笑服务，是否遵守学校各项规章制度。

2、浴室服务员在营业期间，遇到学生的询问及投诉问题时，是否热情解答，及时解决处理。

3、浴室更衣间、淋浴间防滑垫摆放是否整齐到位且洗刷干净，是否及时清除地面上的水迹、污迹、废弃物等；更衣柜内外无灰尘，无杂物，无斑痕。

4、卫生间下水管道是否畅通，无堵塞积水；排风是否良好，无异味；地面是否干燥、防滑；台面与梳妆镜无积水痕迹。

5、更衣间空调是否及时启用。

6、更衣柜设备完好率是否低于95%，卡机完好率是否低于95%，计费是否正常, 淋喷头有无堵塞，出水流量是否正常。

7、洗浴冬季夏季热水温度是否正常。

8、安全警示标牌是否齐全，相关从业人员是否有健康证，电工证等证件。

9、每月进行考核，每年汇总考核。