HGZB201800138-淮阴工学院北京路校区宿舍监控系统建设工程招标文件变更公告

各潜在供应商：

为了项目实施的需要，现将该项目主要设备清单等做出一定的变更，详见附件。

本项目投标时间由2018年10月12日顺延至2018年10月26日上午8：30-10：30。

欢迎各潜在供应商积极参与本项目投标。前期未参加现场勘察的单位须尽快与朱老师（13852318059）联系勘察事宜。

淮阴工学院招投标办公室

2018年10月11日

附件：

淮工（HGZB20180138）-淮阴工学院北京路校区宿舍监控系统建设工程招标文件变更说明

一、更正信息

1、原文件第一章 项目控制价项目最高限价：40万元

现变更为：第一章 项目控制价项目最高限价：35万元

2、原文件第一章 投标保证金：8000元

现变更为：第一章 投标保证金：7000元

3、原文件第二章主要设备清单和技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像机 | ★具有300万像素 最大分辨率2048×1536； 红外补光距离不小于30米； ★支持H.265； ★具有POE供电。 | 12台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 2 | 一体化摄像机 | ★具有300万像素CMOS传感器； 最大分辨率2048×1536； 红外补光距离不小于50米； 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.001lx； ★支持H.265； ★具有POE供电； | 59台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 3 | 人脸识别摄像机 | ★600万像素，自带处理芯片，1/1.8" CMOS超宽动态， 1/1.8 CMOS。照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux with LED，快门 1/25秒至1/100,000秒，镜头 11-40mm ，自动光圈 DC 驱动； ★压缩标准H.265； 最大图像尺寸 3072×2048； 支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)、 走廊模式、电子防抖、区域裁剪 、裁剪画面传输、自动日夜转换方式、报警触发图片叠加、可选择区域，兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪； 支持断网本地存储（≥32GB）及断网续传； 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满； 通用功能 ：一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤，专业智能，人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，特征识别 支持对人脸的性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别、SMART侦测、异常侦测、场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测，虚焦侦测； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 16台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 4 | 人脸比对服务器 | ★支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持4个人脸库，库容50000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式； ★支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； ★支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现4路人脸抓拍功能； 支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息 支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像； ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 可支持最大接入总带宽128Mbps的8路视频图像； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持8台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图片； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 4台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； ★支持32路高清、320M带宽网络视频接入、256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能； 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 5台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 6 | 硬盘 | 监控专用3.5英寸 4TB | 48个 | 西数、希捷等 |  |
| 7 | 电视机 | 55寸；挂架 | 5台 | TCL、海信、创维等 |  |
| 8 | 管理电脑 | I7-7700/8G /1TB/DVDRW/2G独显//21.6LED | 3台 | 联想、HP 、DELL等 |  |
| 9 | 笔记本 | I7-8550/8G/1T+128G/2G独立/14.0/W10超薄 | 1台 | 联想、HP 、DELL等 |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 三层交换机 10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 6台 | 华为、华三、锐捷等 |  |
| 11 | 24口POE交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口 POE +2光口（含光模块） | 6台 | 华为、华三、锐捷等 |  |
| 12 | 电视安装支架 |  | 5个 | 国产优质 |  |
| 13 | 网络柜 | 一米机柜 | 2套 | 国产优质 |  |
| 14 | 电脑桌 | 带抽屉，钢木 | 2张 | 国产优质 |  |
| 15 | 立杆 | 监控专用立杆高4米×横臂1.5米×7根；镀锌管，含基础、避雷针和接地等配件（学校另提供10套立杆，由施工方负责安装） | 11套 | 国产优质 | 定制 |
| 16 | 六类线缆 | 含室外6类网线 | 一批 | 国产优质 |  |
| 17 | 室外8芯光纤 | 室外单模 | 一批 | 国产优质 |  |
| 18 | 光纤熔接盒 |  | 3只 | 国产优质 |  |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 | 一批 | 国产优质 |  |
| 20 | 辅材 | 水晶头、扎带、尾纤等系统未详细列出而功能必须部分，尽在辅材中。各种辅材实际数量需投标人现场勘察,希望投标人准确估算,如中标后实际数量超出投标时的数量，超出部分由中标人承担。 | 一批 |  |  |

现变更为：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像机 | ★具有300万像素 最大分辨率2048×1536； 红外补光距离不小于30米； ★支持H.265； ★具有POE供电。 | 12台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 2 | 一体化摄像机 | ★具有300万像素CMOS传感器； 最大分辨率2048×1536； 红外补光距离不小于50米； 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.001lx； ★支持H.265； ★具有POE供电； | 59台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 3 | 人脸识别摄像机 | ★600万像素，自带处理芯片，1/1.8" CMOS超宽动态， 1/1.8 CMOS。照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux with LED，快门 1/25秒至1/100,000秒，镜头 11-40mm ，自动光圈 DC 驱动； ★压缩标准H.265； 最大图像尺寸 3072×2048； 支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)、 走廊模式、电子防抖、区域裁剪 、裁剪画面传输、自动日夜转换方式、报警触发图片叠加、可选择区域，兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪； 支持断网本地存储（≥32GB）及断网续传； 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满； 通用功能 ：一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤，专业智能，人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，特征识别 支持对人脸的性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别、SMART侦测、异常侦测、场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测，虚焦侦测； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 22台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； ★支持32路高清、320M带宽网络视频接入、256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能； 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 5台 | 海康、 大华、宇视等 |  |
| 5 | 硬盘 | 监控专用3.5英寸 4TB | 48个 | 西数、希捷等 |  |
| 6 | 管理电脑 | I7-7700/8G /1TB /2G独显//21.6LED | 3台 | DELL、HP 、联想等 |  |
| 7 | 笔记本 | I7-8550/8G/1T+128G/2G独立/14.0/W10超薄 | 1台 | DELL、HP 、联想等 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | 三层交换机 10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 2台 | 华为、华三、锐捷等 |  |
| 9 | 24口POE交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口 POE +2光口（含光模块） | 8台 | 华为、华三、锐捷等 |  |
| 10 | 多功能两用梯 | 铝合金3.8+3.8米 | 1套 | 国产优质 |  |
| 11 | 电动修枝剪刀 | 带加长伸缩杆 | 1套 | 国产优质 |  |
| 12 | 网络机柜 | 60*60机柜 | 4套 | 国产优质 |  |
| 13 | 立杆 | 监控专用立杆高4米×横臂1.5米×7根；镀锌管，含基础、避雷针和接地等配件（学校另提供10套立杆，由施工方负责安装） | 11套 | 国产优质 | 定制 |
| 14 | 六类线缆 | 含室外6类网线 | 一批 | 国产优质 |  |
| 15 | 室外8芯光纤 | 室外单模 | 一批 | 国产优质 |  |
| 16 | 光纤熔接盒 |  | 3只 | 国产优质 |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 一批 | 国产优质 |  |
| 18 | 辅材 | 水晶头、扎带、尾纤等系统未详细列出而功能必须部分，尽在辅材中。各种辅材实际数量需投标人现场勘察,希望投标人准确估算,如中标后实际数量超出投标时的数量，超出部分由中标人承担。 | 一批 |  |  |