淮阴工学院

电子信息工程学院电磁场电磁波综合平台、微波微带电路系统实验设计平台采购

招标文件

项目编号：HGZB20190004

淮  阴  工  学  院

2019年 1月 9日

目  录

第一章  投标须知  ………………………………………………2

第二章  采购需求及性能要求……………………………………7

第三章  合同主要条款……………………………………………12

第四章  投标文件样式……………………………………………13

第一章 投标须知

一、招标项目

电磁场电磁波综合平台、微波微带电路系统实验设计平台采购项目。

项目最高限价：29万。

项目具体要求见招标文件（第二章）。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本项目的相关经营范围；

3.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；

4.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

本项目无需现场报名，投标人可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：100元，投标人在投标前采用汇款方式（同投标保证金账号）或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

五、投标保证金

投标保证金金额为5000元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处（翔宇楼103室，电话：83559189）开据投标保证金收据。未中标单位在中标结果确认后两周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、保险、安全、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

3.企业资质证明：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）或受托人身份证（复印件）；营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）；参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书（见第四章）。

4.售后服务、免费质保时间，质保期满后的服务承诺，服务收费。

5.所投设备(包括附件)的技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。

6.投标人2016年1月以来签订实施的直接相关业绩目录（格式见第四章）及合同复印件。

7.其他相关材料。

1-7项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2019年2月18日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2019年2月18日下午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

评标委员会（以下简称评委会）将本着公平、公正、公开原则，对通过资格审核的投标文件进行符合性审查，依据评分标准对于实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评委会将依据评分标准（见下表）进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

若投标不足3家或实质性响应不足3家，采购人可以宣布项目流标或可采用竞争性磋商等方式确定供货商。评分标准如下：

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 45 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得45分，投标价格高于基准价的按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*45 |  |
| 技术指标 | 40 | （1）投标产品技术指标完全符合招标文件要求得35分；标有★的指标为核心指标，必须全部满足，否则为无效标。 （2）未加“★”技术参数若有负偏离的，有一项扣1分，超过6项负偏离的作无效投标处理。 （3）技术指标正偏离，有一项加1分，最高不得超过5分（须提供证明材料，并经2/3以上评委认可）。 |  |
| 业绩 | 5 | 根据投标人2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的10万元以上相关业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。提供合同复印件，原件备查。 |  |
| 售后服务 | 8 | 免费质保期限不少于三年，否则为废标。超出的每一年加1分，最多加4分； 根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得4分，良好得2-3分，一般得1-2分。 |  |
| 综合评价 | 2 | 投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得2分左右，良好得1.5分左右，一般得1分左右。 |  |
| 总分(100分) |  |  |  |

十、无效投标与废标

1.投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（13）投标有效期不足的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（15）加★技术参数负偏离的或未加★技术参数有6项以上负偏离的；

（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（17）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，学校不能支付的；
　　（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.公示期满，中标单位须在3日内来校领取中标通知书，7个工作日内前来我校签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同后30日内。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：

电磁场电磁波综合平台任老师，林老师，联系电话：13952808390；

微波微带电路系统实验设计平台，任老师，联系电话：13917732231；

招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815。

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2019年1月9日

第二章 采购需求及性能要求

（标注“★”号的为核心指标）

一、采购内容和性能要求

| 序号 | 设备名称 | 配置与性能要求 | 数量 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁场电磁波综合平台 | 电磁场电磁波综合平台包括电磁场电磁波与天线综合实验系统、嵌入式矢量分析仪和双分支同轴传输线三部分。 I、电磁场电磁波与天线综合实验系统： - ★电磁场电磁波与天线综合实验设备主要有电磁波信号源，电磁波场强仪、频率计、感应电流表等测试器件，及各种天线、天线研究道轨等组成。 - ★能完成射频信号发射频率、功率设置，接收信号检测，8寸彩色液晶表盘和数字显示、鼠标操控。 - 射频信号源工作频率：700MHz-900MHz；输出频率可编程，通过鼠标连续可调，频率分辩率1Hz。 - 输出功率0-35dbm可通过鼠标连续可调，开机缺省值：0 dBm。 - 电磁波功率计：采用液晶表针和数码显示，形象反映接收天线位置和接收角度、电磁波驻波、电磁波极化方向与场强的关系；动态范围：-30dBm-35dBm；频率范围：5~8000MHz 。 - 电磁波频率计：频率测试范围：5MHz-2.4GHz；采用液晶表针显示信号频率、波长可通过彩色液晶形象显示。 - 检波器：特性阻抗：50Ω，频率范围：5~8000MHz， 驻波比VSWR:1.5(Max)，电压灵敏度：0.4（mV/μW)， 最大可承受功率：+35dBm(3W)。 - 电流微安表：测试范围：0.1uA-200μA。 - 隔离器：特性阻抗：50Ω，频率范围：500MHz~2400MHz。 - 天线研究导轨： 标尺精度：1mm 长度量程：120cm 旋转测量精度：1°，发射天线垂直面、接收天线垂直面和俯仰角、反射板垂直面角度均可调； 极化测量量程：180°。 - 内置：水平、垂直和圆极化天线。 - ★能完成并定量测试不同天线的方向图、天线增益、天线频响、天线输入阻抗等参数，天线匹配网络设计等扩展实验。 - ★分立元件级间匹配设计与调整实验；微带线件级间匹配设计与调整实验；传输线匹配设计与调整；变频器匹配及变频性能改善设计与调整。 - ★阻抗测量：滤波器输入输出阻抗测量；衰减器输入输出阻抗测量；放大器输入输出阻抗测量；下/上变频器各端口阻抗测量；射频微波电感、电容元件阻抗测量。 II、嵌入式矢量分析仪： - 工作频率范围： 10MHz-3000MHz。 - 单频信号源：10MHz-3000MHz频率连续可调。 - 扫频信号源：10MHz-3000MHz，可单扫，可连续扫； 信号电平：0dbm。 - 动态范围：10MHz~500MHz， 90dB，500MHz~3GHz，60dB。 - ★支持一次扫描同时测量S11和S21，测量S参数，电压驻波比，阻抗、传输线长度、传输线损耗、史密斯圆图。 III、双分支同轴传输线： - 频率范围：500MHz-3000MHz； 阻抗：50Ω； 耐功率：≥100W。 - 主轴长度：70cm。 - 分支长度：25cm。 - ★两个分支可在主轴上连续滑动，分支长度可通过滑动短路块改变；满足匹配网络设计要求。 - 标配：开路负载、短路负载、匹配负载。 - ★能完成传输线故障定位；传输线故障性质判断(开路、短路、漏电等)；λ/4线开路线和短路线特性测量；短截线阻抗匹配设计与调整；λ/4线谐振器设计与调整；传输线匹配和失配时沿线电压分布测量；传输线匹配和失配时阻抗测量等实验。 | 5套 | 三年 |
| 2 | 微波微带电路系统实验设计平台 | 1．★整体基本要求：系统包括发信平台、收信平台、矢量网络分析仪模块、频谱测试模块、各种微波器件模块，每种模块均配耦合测试端，可不断开系统直接测试；能完成微波器件测试、微波通信、微波天线测试等实验。 2. ★实验系统内置多种微带器件，测量点丰富，既可终端测量也可在线测量。多种形式和种类的滤波器（低通、高通、带通、带阻）、衰减器、功分器、环形器、耦合器、移相器、微带传输线、电调衰减器。 3. ★支持测量S参数、电压驻波比、阻抗、传输线长度、传输线损耗、史密斯圆图；具体如下： S参数测量：支持一次扫描同时测量S11和S21。 匹配网络实验：分立元件级间匹配设计与调整，微带线级间匹配设计与调整，传输线匹配设计与调整，变频器匹配及变频性能改善设计与调整； 天线特性测试：天线方向性、带宽、增益、阻抗、馈线对天线阻抗影响测量，收/发天线系统调整与天线间衰减测量，天线驻波比、反射系数测量； 阻抗测量：有源、无源器件阻抗。 4. ★系统需内置嵌入式矢量分析仪。 5. 发射系统模块配置：CMOS摄像头、数字中频调制器、微波数字锁相振荡器、微波上变频器、微波发送滤波器1、微波发送滤波器2、微波发送VGA、微波功率放大器、微波发射天线等组成，构成完整的微波发射机。此外还有微带开槽线、500MHz-1.2GHz压控振荡器、匹配负载、开路/短路负载、环形器、定向耦合器、功分器、电调衰减器、移相器等。 6. 接收系统模块配置：接收天线、接收滤波器、微波低噪声放大器、VGA放大器、微波下变频器、微波数字锁相振荡器、中频滤波器、数字中频解调器、彩色液晶监视器、微带高通滤波器、微带低通滤波器、微带带阻滤波器、3G嵌入式矢量分析仪。 7. 可扩展带多个分支的低噪声放大器和功放，支持在线调试匹配网络。 8. 收发系统采用数字锁相振荡器，载频频率在2000MHz到2450MHz连续可调，频率分辩率可达1Hz；可设置适当载频，确保系统工作互不影响，系统带宽支持信道数不少于20个。 9. 实验系统内置10MHz-3000MHz频率连续可调射频信号源和扫频范围可设置的扫频信号源。 10. 收发系统标配可控增益VGA模块，可通过调整信号增益研究发射功放动态范围、接收低噪放灵敏度。 11. 标配数字中频调制解调器： 中频调制器基于FPGA、ARM、CMOS摄像头、高速DA，能完成语音图像的采集与压缩，复用数据信道编码与QPSK频带调制，中频频率24MHz，带宽不低于4M，能和微波上变频器直连，构成数字微波发射系统。 中频解调器基于FPGA、ARM、高速AD，完成软件无线电解调（载波同步、相干解调、位同步、帧同步、音视解复），能和微波下变频器直接相连完成语音和图像数据恢复，构成微波数字接收系统。 数字中频调制解调器硬件全开放，提供相关例程供学生教师进行软件无线电开发。 12. 单频信号源：10MHz-3000MHz频率连续可调； 扫频信号源：10MHz-3000MHz，可单扫，可连续扫； 信号电平：0dbm； 动态范围：10MHz~500MHz，90dB，500MHz~3G，60dB； 13. 提供基于ADS的微带滤波器、微带天线、功放、低噪放等仿真设计例程。 | 3套 | 三年 |

备注：设备名称或有不同，但主要功能应能满足。

各公司必须参考本招标文件所规定的技术参数，制作本项目方案最终报价。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料；其规格、性能须符合招标文件规定的规格、性能、质量的要求或达到相当要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，一经查实，假一罚十。

二、其它要求

1. 因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2. 投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3. 售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备免费保修期为三年及以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后12个小时内响应，在48小时内解决问题。

4. 需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期

中标人在签订合同后30日内前将合同标的运送到招标人指定地点，并安装调试到位。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院电子信息工程学院。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修时间        （不少于三年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

7.中标人承担本项目供货、安装及调试等过程中的一切安全责任。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。我方同意贵方可根据实验室建设实际需要对项目中的设备数量进行增减，乃至取消一些设备采购计划，贵方不需承担任何责任。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

授权委托人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 投标人2016年1月以来业绩一览表

| 序号 | 买方单位名称 | 供货时间 | 合同金额 | 主要设备 | 买方联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请填报与本项目直接相关的供货业绩；合同签订时间为2016年1月以来；须附供货合同复印件。

七  参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书

淮阴工学院招投标办公室：

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录

特此声明！

投投标人:             (盖章)

法定代表人（授权委托人）签字:

日期:        年      月    日

八 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年  月  日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

九  招标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容            全部投标

投标商名称

投标商法人或授权委托人

授权委托人联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间