淮阴工学院

化工学院氨氮快速分析仪、三目正置显微镜等设备采购

招标文件

项目编号：HGZB20180182

淮  阴  工  学  院

2018年12月14日

目  录

第一章  投标须知  …………………………………………………2

第二章  采购需求及性能要求………………………………………9

第三章  合同主要条款………………………………………………12

第四章  投标文件样式………………………………………………13

第一章 投标须知

一、招标项目

淮阴工学院化学工程学院购置环境工程教学实验设备一批，详见下表

| 标段 | 序号 | 设备名称 | 台(套)数 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1-1 | COD/TN/TP/氨氮快速分析仪（含16孔消解仪） | 2 | 15.6 |
|  | 1-2 | COD自动回流消解仪 | 2 |  |
|  | 1-3 | 马弗炉 | 2 |  |
|  | 1-4 | 冰箱 | 1 |  |
|  | 1-5 | 全自动灭菌锅 | 1 |  |
|  | 1-6 | 电子天平 | 3 |  |
|  | 1-7 | 声级计 | 4 |  |
|  | 1-8 | 台式pH计 | 4 |  |
|  | 1-9 | 浊度仪 | 4 |  |
|  | 1-10 | 自动气象站 | 1 |  |
| 标段二 | 2-1 | 双目生物显微镜 | 16 | 8.9 |
|  | 2-2 | 研究级三目正置显微镜 | 1 |  |

项目具体要求见第二章。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等方面相应资质；

3.具有良好的经营行为和经营业绩，近3年在招投标活动中无不良记录；

4.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标现场审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

本项目无需现场报名，投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：100元/标段，投标人在投标前采用汇款方式（账号同投标保证金）或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

五、投标保证金

投标保证金金额：标段一3000元，标段二1500元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、安全、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人可对本项目全部标段进行投标，或对其中一个标段进行投标，投标文件按标段分别单独封装。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（复印件）、税务登记证（复印件），近3年在招投标活动中无不良记录的承诺函（见第四章）。

4.售后服务、质量保障、质保时间情况。

5.所投设备(包括附件)的技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。

6. 2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息，提供与本项目直接相关的供货合同复印件）

7.其他相关材料。

1-7项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2019年1月4日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2019年1月4日下午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标委员会将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校不保证最低价中标，可根据需要对项目进行分割、数量增减，确定多家投标人中标。若实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标委员会将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。两个标段都按照下列评分标准进行综合评分。

评分标准如下：

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 45 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得45分，投标价格高于基准价的按下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价)*45 |  |
| 技术指标 | 40 | （1）投标产品的配置和技术参数满足招标文件规定的配置及性能与参数要求，可得30分； （2）标有★的指标为核心指标，投标产品的技术参数须全部满足招标的核心指标，否则为无效投标； （3）以30分为基数，其他指标参数不满足配置要求的，每一项负偏离扣3分，有5项不满足得0分; （4）标有★的核心指标为正偏离的，每一项加1分，最高不超过10分（须提供正偏离的证明材料，经2/3评委认可，否则不加分）。 |  |
| 业绩 | 5 | 根据2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的8万元以上相关业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。 |  |
| 售后服务 | 8 | 免费质保期限不低于一年，超出的每一年加1分，最多加4分； 根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得4分，良好得2-3分，一般得1-2分。 |  |
| 综合评价 | 2 | 投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得2分，良好得1.5分左右，一般得1分左右。 |  |

投标文件中提供上述各类证明材料的复印件，并加盖投标商公章，原件备查。

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.经2/3以上评委认定投标品牌档次低于推荐品牌档次的；

11.核心指标负偏离的；

12.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，须在七个工作日内与我校签订合同。若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。本项目须在合同签订后2个星期内完成供货、安装、调试。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：吴老师，联系电话：15005230025；

招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年12月14日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

设备清单及要求如下：

| 标段 | 序号 | 设备名称 | 配置与性能要求 | 推荐品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 1-1 | COD/TN/TP/氨氮快速分析仪（含16孔消解仪） | ★a. 具备COD、TN、TP、氨氮检测功能； b. 彩色液晶屏显； c. 内置曲线，浓度直读； ★d. 具备水质分析、波长扫描、光度测量、曲线拟合等功能； e. 配套16孔消解仪； f. 赠COD、TN、TP、氨氮检测试剂各100份。 | 格林凯瑞GL-400； 晨诺生物CNPN-7SII； 陆恒生物LC3-CNP； | 2 |
|  | 1-2 | COD自动回流消解仪 | ★a. 12孔，执行HJ828-2017； ★b. 微晶加热面板； c. 数显控温和时间，可无人值守； ★d. 加热功率>1200W | 迪康KAS-12W； 盛奥华 6B-12S； HCA 100cod/12孔 | 2 |
|  | 1-3 | 马弗炉 | a. 炉膛采用节能技术，比传统电炉节能30%； b. 优质加热元件，表面负荷大，使用寿命长； ★c. 炉膛选择进口真空陶瓷纤维,双层炉壳结构稳定，设有空气冷却层，配冷却风扇； d. 顶部设有排烟通道，方便杂质、腐蚀性气体排出； ★e. 升温速度≥100℃/min，也可精确控制±1℃； f. 按钮机械寿命不低于20万次（1200次/小时） ★g. 采用多段程序控温，可编程、自动升温、保温，数显电流表； | 合肥科晶KSL-1200X； 西尼特TSX-3-12； 济南精锐SX2-5-12TP | 2 |
|  | 1-4 | 冰箱 | ★a. 容量≥250L； ★b. 风冷、变频压缩机 ★c. 三门； d. 能效等级≥3； | 西门子KG28； 松下NR-C31PX3； 海尔BCD-258WDVMU1 | 1 |
|  | 1-5 | 全自动灭菌锅 | ★a. 容积：75-100L； ★b. 带自动排气、断水保护功能； c. 具有干燥功能； | 上海博迅YXQ-100G； 上海申安LDZF-75KB-III； 上海三申YM75FGN | 1 |
|  | 1-6 | 电子天平 | ★a.精度：万分之一，0.1mg； ★b.最大称量范围≥200g； c.单位：克、毫克、克拉、盎司、金衡； d.三面玻璃移门、不锈钢秤盘； | 上海恒平2004型； 双杰电子JJ224BF； 上海力辰FA2204； | 3 |
|  | 1-7 | 声级计 | a.环境噪音A加权； b.量程：30-130dB； ★c.精度:≤1.5dB； | 希玛AS-824； MESTEK SL620； TES 1350A | 4 |
|  | 1-8 | 台式pH计 | ★a.台式液晶显示； ★b.精度：±0.01； c.配原厂复合pH电极； | 通用型号PHS-3C； 上海雷磁；上海越平；梅特勒； | 4 |
|  | 1-9 | 浊度仪 | ★a.台式液晶显示； ★b.精度：±0.1NTU c.测量范围：0-200NTU | 上海悦丰 SGZ-200AS； 上海昕瑞WGZ-1； 力辰科技WGZ-1A | 4 |
|  | 1-10 | 自动气象站 | ★a. 测定风向、风速、雨量、温度、湿度、辐射、大气压等气象要素； ★b. 带交流220V市电 + 太阳能双供电； ★c. 带GPRS无线通讯模块； | Veinasa AWS007; 农创AL-QXSQ； FAMEMS MAWS多参数 自动气象站 | 1 |
| 标段二 | 2-1 | 双目生物显微镜 | ★a. 目镜10×；消色差物镜4×、10×、40×、100×； ★b. 铰链双目，瞳距可调； c. 阿贝聚光镜，NA1.25，带可变光阑 | 江南BM1000； 凤凰XSP-36-1600； bresser 54-03002； | 16 |
|  | 2-2 | 研究级三目正置显微镜 （含摄像头和采图软件） | 显微镜主机： ★a. 光学系统: 无限远独立色差校正光学系统； b. 调焦系统：粗细Z轴调焦，带有视场光阑、孔径光阑。带有调试工具一套； ★c. 宽视野防霉三目镜筒；视野宽度为22 mm, 瞳距可调节。 ★d. 防霉宽视场目镜: 10X ，视野数为22 mm，每个目镜屈光度均可以调节，满足不同视力； e. 调焦行程不低于30MM，带聚焦粗调上限位 f. 载物台：超硬防蚀耐磨陶瓷涂层表面，定位式载物台手柄，载物台手柄高度和松紧度可调。 ★g. 物镜转换器：六孔物镜转换器； ★h. 平场消色差物镜，物镜螺纹口径不小于25mm，4倍、10倍、20倍、40倍、100倍物镜； i. 高分辨率聚光器，支持1倍-100倍物镜观察； j. 显微镜机身带有相机拍摄按钮； 显微镜配件（与主机配套，不要求与主机同一品牌）： ★a. 彩色数码CCD，靶面尺寸≥1寸，像素≥1800万，USB3.0传输，自带硬件加速，全画幅拍摄≥15帧每秒； ★b.配套图像测量分析软件，2维几何测量可拍照、录像尺。图像支持自动拼接以及景深合成，可添加标尺，并支持WIN7以上32 /64位操作系统 | NIKON CI系列； 奥林巴斯BX系列； 蔡斯Axio Lab系列； | 1 |

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。投标人可以在推荐品牌内投标，也可投标质量、性能更优的其他品牌产品，但投标品牌档次不能低于采购人推荐品牌档次的，否则为无效投标。采购人可根据实际需要对项目中的设备数量进行增减。

二、其它要求

1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3.售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备保修期为一年以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后12个小时内响应，在48小时内解决问题。

4.需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货、安装完工期

中标人在合同签订后2个星期内将合同标的供货、安装调试到位。

3.交货、安装地点

淮阴工学院枚乘路校区，27号楼化学工程学院108实验室。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95 %；余下5 %合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）保修期内，因设备质量、安装问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（2）卖方应针对货物的特点，根据买方需要，对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在达到验收要求后签署验收合格报告；

（5）验收测试所发生的费用由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

7. 中标人承担本项目供货、安装及调试等过程中的一切安全责任。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

授权委托人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

授权委托人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六  承诺函

淮阴工学院招投标办公室：

我单位近三年在招投标活动中无任何违法违规等不良记录。

特此承诺。

单位名称：          （公章）

单位法人或授权委托人：（签名）

时间：        年   月   日

七  淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年   月   日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不密封在本材料中。

八 投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容              全部投标

投标商名称

投标商法人或授权委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商电子邮箱

投标商地址

投标商邮编

投标时间