淮阴工学院

计算机学院信号分析仪器采购

招标文件

项目编号：HGZB20180175

淮  阴  工  学  院

2018年 11月17日

目  录

第一章  投标须知  ………………………………………………2

第二章  采购需求及性能要求……………………………………7

第三章  合同主要条款……………………………………………9

第四章  投标文件样式……………………………………………10

第一章 投标须知

一、项目名称

计算机与软件工程学院采购信号分析仪器一批。

二、项目预算

标段一为36万元；标段二为24.6万元。

项目具体要求见招标文件（第二章）。

三、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的独立企业法人，企业经营范围与本项目相关；

2.近三年具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

3.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有产品经销或产品的代理商资格（签订合同前提供）；

4.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

四、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

五、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：100元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

六、投标保证金

投标保证金金额：标段一为6000元整，标段二为4000元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在中标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

七、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人可对本项目中全部标段进行投标，也可选择一个标段进行投标，但不得将某一个标段拆开投标。分标段密封包装材料。

3. 资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件），税务登记证（复印件）；近三年在招投标活动中无不良记录的承诺函（见第四章）；非生产商还须提供经销商、代理商资格证明（签订合同前提供）。

4.售后服务、质量保障、质保时间承诺等材料。

5.所投设备(包括附件)的技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。

6.2016年1月以来签订的相关测量仪器合同业绩目录及证明材料（目录须包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供与本项目需求相关的供货合同复印件，原件带至现场备查）。

7.技术要求和评分标准中要求提供的其他材料。

1-6项材料按顺序装订，原件备查。

八、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年12月10日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、招标文件材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

九、开标时间及地点

1.开标时间：2018年12月11日上午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

十、评标办法

评标委员会将本着公平、公正、公开原则，对投标人的报价、技术、业绩、服务等方面因素进行综合评分。若投标不足三家或有效响应不足三家，淮阴工学院有权采用竞争性磋商等其他方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标委员会将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。两个标段均采用下表中的评分标准进行综合评分；每个标段得分最高的为第一中标候选人。

评分标准为如下：

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格:50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50分 |
| 技术要求：30分 | （1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术要求的得25分。 若标注“★”部分技术参数未完全满足的作无效投标处理。 （2）投标人所投产品技术参数与招标文件“技术要求”中未标注“★”部分技术参数要求相比较，有一项负偏离扣1分，超过5项负偏离的作无效投标处理。 （3）加★项参数为正偏离，并经2/3评委认可，每一项加1分，最高不超过5分（须提供正偏离的证明材料，否则不加分）。 |
| 业绩：5分 | 投标人2016年1月以来签订实施过与本项目类似的仪器销售合同金额达到30 万元及以上的项目，每提供一个得1分，没有不得分，最高5分。 |
| 售后服务： 8分 | 依据售后服务、服务方式、响应时间、使用培训等方面承诺进行评分，优得4分，良得3分左右，合格得2分左右，不合格不得分。 设备免费维护服务1年，每增加1年得1分，最高4分。 |
| 优惠政策：5分 | 免费提供与采购仪器相配套的软件、硬件、实验方案等方面的优惠措施，并经2/3以上评委认可，每提供一项可加1分，最高5分。 |
| 综合评价: 2分 | 根据投标文件响应情况、规范性等方面进行评价，最多得2分 |

十一、无效投标与废标

1.无效投标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

（1）未按招标文件要求交纳投标保证金的；

（2）未按照要求密封、盖章的；

（3）不符合招标文件规定的资格要求的；

（4）投标报价高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

（5）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（15）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（16）投标有效期不足的；

（17）加“★”的技术指标为负偏离的；

（18）经2/3以上评委认定投标品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

（19）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（20）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十二、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，淮阴工学院将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招投标办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招投标办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经淮阴工学院招标领导小组批准，淮阴工学院招投标办公室有权取消原中标候选人中标资格，有权重新组织采购或递补中标候选人。

3.质疑处理

（1）参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7日内，以书面形式向采购人（招投标办公室）提出质疑。非书面形式、7日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

（2）质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），采购人有权不予受理。

（3）未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

（4）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

（5）采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.评审结果公示期满，中标单位在三日内来淮阴工学院领取中标通知书，并在七个工作日内与淮阴工学院签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，淮阴工学院将视该中标商放弃此次中标权，淮阴工学院有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，淮阴工学院有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。

4.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为淮阴工学院与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经淮阴工学院同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则淮阴工学院有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

5.投标人中标后，淮阴工学院发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或淮阴工学院的解释，淮阴工学院将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，淮阴工学院将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

6.货物和服务的追加和减少

（1）采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，淮阴工学院可以与中标人协商签订补充合同，追加量不超过合同总额的10%。

（2）采购结束后，淮阴工学院若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标（中标）资格，没收投标（履约）保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

十三、本次招标工作接受淮阴工学院监察处监督，各投标人如对淮阴工学院招标工作的公正性有异议，可向淮阴工学院监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十四、本招标文件解释权归淮阴工学院招标办。本招标文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。

十五、联系方式

技术咨询联系人：刘老师，联系电话：0517-83591046,13852380626。

招标办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年11月17日

第二章 采购需求及性能要求

- 采购内容

标段1

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频谱分析仪 | 见技术条款 | 1套 |
| 2 | 矢量网络分析仪 | 见技术条款 | 1套 |

标段2

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量信号发生器 | 见技术条款 | 1套 |
| 2 | 示波器 | 见技术条款 | 1套 |

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。推荐品牌为是德，泰克，力科，罗德与施瓦茨或其它档次不低于推荐品牌的产品。

二、技术要求

| 项目名称 | 技术参数 | 推荐生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 频谱分析仪 | ★频率：9kHz至26.5GHz 最大分析带宽：25MHz 1GHz时的DANL：-163dBm 1GHz时，10kHz频偏处的相位噪声：-110dBc/Hz 1GHz时，1MHz频偏处的相位噪声：-130dBc/Hz 总体幅度精度：±0.5dB TOI@1GHz：+17dBm 1GHz时的最大三阶动态范围：111dB 10GHz时的DANL,不配置前置放大器：-142dBm/Hz 分辨率带宽（RBW）:范围 1Hz至3MHz（10%步进），4、5、6、8MHz | 是德，泰克，力科，罗德与施瓦茨 |
| 矢量网络分析仪 | ★频率：100kHz至6.5GHz,可升级到至少18GHz 测试端口：2端口S参数测量，N型连接头 动态范围：117dB 输出功率：0dBm 轨迹噪声：0.015dBrms 本底噪声：-127dBm ★包含校准件DC-6GHz 频率和内部选件可升级 提供完整的测试配件 | 是德，泰克，力科，罗德与施瓦茨 |
| 矢量信号发生器 | ★ 输出频率DC-6GHz 支持模拟、矢量/数字信号输出 频率分辨率≤1 μHz 输出功率+16.5 dBm- –110 dBm 电压输出1.5 VRMS - 0.7 μVRMS 幅度分辨率0.01 dBm 50Ω负载的幅度精度小于±1.25dBm 双基带ARB 发生器 和I/Q 调制输入功能 DAC数据格式每通道≥14位，速率≥125MS/s 存储器容量≥16M bits 调制类型：不少于ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB 和自定义 I/Q 通讯接口类型不少于USB、GPIB、RS-232 和 LAN 接口 | 是德，泰克，力科，罗德与施瓦茨 |
| 示波器 | 一、通用示波器功能 ★ 带宽指标：≥1GHz ★ 采样率：每通道≥5GS/s ★ 记录长度：每通道≥10M记录长度 显示分辨率≤1mV/格 波形捕获速率≥280,000 wfm/s 硬件带宽限制：20 MHz 或 250 MHz 配置4套1GHz原厂造的探头，<4pF电容，电压300 VRMS CAT II≥±1500V浮地差分测量探头，带宽≥200MHz与示波器同一厂家制造 ； 电流测量，测量量程≥20rms 与示波器同一厂家制造 波形数学运算:加、减、乘、除、积分、微分、FFT、波形、参考波形、数学函数（FFT、积分、微分、对数、指数、平方根、绝 对值、正弦、余弦、正切、弧度、角度）、标量、最多两个用户可调节的变量和参数化测量结果（周期、频率、延迟、上升、下降、正宽度、负宽度、突发宽度、相位、正占空比、负占空比、正过冲、负过冲、总过冲、峰峰值、幅度、均方根、周期均方根、高、低、最大值、最小值、平均值、周期平均值、面积、周期面 | 是德，泰克，力科，罗德与施瓦茨 |
|  | 二、逻辑分析仪功能 ★ ≥16 条数字通道 ★ 所有通道记录长度≥10 M 逻辑通道分辨率≤121.2ps 可与示波器模拟通道联调测试 |  |
|  | 三、频谱分析功能 ★ 频率≥3GHz 底噪< -135 dBm/Hz 脉冲功率≤45 dBm 实时捕获带宽≥3G 三维频谱图显示，方便地观察和深入了解缓慢变化的射频现象，自动测量通道功率、邻信道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW) |  |
|  | 四、电压表/频率计 电压测量≥4位的显示 频率测量≥5位显示 |  |
|  | 五、任意波形发生器功能 频率≥50MHz正弦波 输出电压≥5 Vp-p 可与示波器联调输出测试 |  |
|  | 六、元器件参数测试功能 频率≥1MHz 频率准确度不低于0.01% 基本精度不低于0.05% 测试电压≥2Vrms 偏置电压≥±5Vrms 测量电流≥20mA 高测试速度≥13次/秒 测试内阻：不少于2个档位可选 |  |
|  | 七、设备输入输出端口 通讯接口支持USB、LAN，支持LabVIEW和SCPI指令集，支持VGA输出教学 |  |

三、其它要求

1.签订合同后，供货时间在两个月以内。

2.售后免费保修时间不少于1年，做到24小时内服务快速响应。

3.质保期后，提供快捷的维修服务，15天内未维修好，提供可供临时使用的备用产品。

4.提供不少于2次的现场设备使用培训服务。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

合同金额（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在签订合同后两个月内将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼3楼301室，淮阴工学院计算机学院实验室。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修           （不少于1年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

7．卖方承担本项目供货、安装及调试等过程中的一切安全责任。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

授权委托人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名称 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期等 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数等描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请务必对照技术指标一一列出投标产品的技术指标等情况。本产品信息不得完全拷贝招标文件中的技术要求。

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六  承诺函

淮阴工学院招投标办公室：

我单位近三年在招投标活动中无任何违法违规等不良记录。

特此承诺。

单位名称：          （公章）

单位法人或授权委托人：（签名）

时间：        年   月   日

七 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年  月  日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

八  投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容             全部投标

投标商名称

投标商法人或授权委托人

授权委托人联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间