淮阴工学院

电子信息工程学院光调制与检测实训平台设备采购

**招标文件**

项目编号：20180060

 **淮 阴 工 学 院**

 **2018 年 4 月 17日**

 **目 录**

第一章 投标须知 ……………………………………………… 2

第二章 采购需求及性能要求…………………………………… 8

第三章 合同主要条款…………………………………………… 17

第四章 投标文件样式…………………………………………… 18

第一章 投标须知

一、招标项目（名称、数量）

光调制与检测实训平台设备一批，设备预算24.83万元

项目具体要求见招标文件（第二章）。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次采购货物的经营范围；

3.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有产品经销或产品的代理商资格（单件2万元、同批量3万元以上提供）；

4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

5.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

资格后审，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：100元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

五、投标保证金

投标保证金金额为4500元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

3.法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件）。

4.营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）。

5.企业资质证明：非生产商须提供经销商、代理商资质证明，须在签订合同前提交（单件2万元、同批量3万元以上提供）。

6.售后服务、质量保障情况。

7.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）；

8.2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息，提供与本项目直接相关的供货合同复印件）。

9.其他相关材料。

1-9项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年5月9日上午8:30-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校[财务处](http://cw.hyit.edu.cn/)开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）*。*投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年5月10日（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校可根据实际需要对项目中的设备数量进行增减。若投标不足3家或实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。评分标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| **价格** | 50 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得50分，投标价格高于基准价的按下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）\*50 |  |
| **技术指标** | 35 | 投标产品的所有技术参数全部满足招标要求，得30分。其中光学型低温恒温器系统、真空泵、台式光电二极管放大器、单色仪、连续激光器、桌面式喷雾热解镀膜机、声光调制器等每一项都要达到性能指标要求，否则为废标。其他指标如有一项不满足扣2分，有5项不满足得0分。优于技术指标有一项加1分，最高不得超过5分。 |  |
| **业绩** | 5 | 根据2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的10万元以上相关业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。 |  |
| **售后服务** | 7 | 免费质保期限不低于2年，超出的每一年加1分，最多加3分；根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得4分，良好得2-3分，一般得1-2分。 |  |
| **综合评价** | 3 | 投标人业绩、信誉、投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 |  |
| **总分** | 100 |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.公示期满，中标单位接到中标通知后须在三个工作日内前来我校签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，该中标商所交纳的投标保证金不予退还，我校有权决定第二中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同后45天内供货。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：杨老师，联系电话：15295578969；

招标文件咨询联系人：董老师，联系电话：0517-83559815；范老师，联系电话：0517-83559069；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年4月17日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

光调制与检测实训平台设备一批

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配件或备注 | 质保时间 |
| 1 | 光学型低温恒温器系统 | 1套 | 包括低温恒温器和温控仪两个部分 | 2年 |
| 2 | 真空机械泵 | 1台 |  |
| 3 | 光学斩波器 | 1台 |  |
| 4 | 台式光电二极管放大器 | 1台 |  |
| 5 | 激光配件一批 | 共26只（条） | 详见二、性能要求 |
| 6 | 单色仪 | 1台 |  |
| 7 | 钨灯光源 | 1台 |  |
| 8 | 连续激光器 | 1台 | 激光器波长为447 nm |
| 9 | 光学平台台面 | 1套 | 配2米仪器架 |
| 10 | 台式机 | 1台 | I5-7500T/8G内存/500G硬盘/ 21寸液晶显示器 |
| 11 | 桌面式喷雾热解镀膜机 | 1台 |  |
| 12 | 空气发生器 | 1台 |  |
| 13 | 干燥箱 | 1台 |  |
| 14 | 声光调制器 | 1台 | 配驱动器 |

设备清单如下：

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

二、性能要求

**1、设备名称：光学型低温恒温器系统**

1) 低温恒温器要求：变温范围: 2K-500K；降温时间：15分钟；温度稳定性：±50mK；系统最大外径：小于3.75英寸；样品空间：3英寸；光学窗口：四个光学窗口，通光孔径≥41mm；带两个10 pin电学接头，两个盲板；在不影响控温的情况下，可连续灌装制冷剂；带一个标准型光学样品托；恒温器内置charcoal；铝制高抛光真空罩。

2) 控温仪要求：双输入通道，支持二极管、铂电阻和大多数低温负阻型温度计；四个控制环路；自动PID控温；支持工作温度范围（配合合适的温度计）：200mK-1500K；控温稳定性：优于50mK；远程接口包含100/10 Ethernet、USB 2.0和IEEE-488.2(GPIB)。

**2、设备名称：真空机械泵**

1) 抽速(60Hz)9.25 m3/h；抽速(50Hz)8.11 m3/h；

2) 关气镇极限分压强 4×10-4 mbr；关气镇极限总压强 3×10-3 mbr；3) 开气镇极限分压强 6×10-3 mbr；水汽允许压强30 mbr；

4) 连接口进气口、排气口KF25 DN；

5) 注油量（最大/最小）1.1/0.7；

6) 电机功率220V 50Hz 550 W。

**3、设备名称：光学斩波器**

1) 斩波频率： 4 Hz–10 kHz；

2) 频率偏移： < 20 ppm/°C；

3) 外部参考兼容性：TTL/CMOS；

4) 频率分辨率：0.01 Hz (2刀片)、0.1 Hz (默认)、1 Hz (其他情况)；

5) 谐波：2 ~ 15X；次谐波：1/2 ~ 1/15X。

**4、设备名称：台式光电二极管放大器**

1) 电流测量范围：100nA到10mA

2) 显示范围：0到10,000(CG),0到-10,000(AG)

3) 光电二极管极性：阳极接地(AG)或阴极接地(CG)

4) 偏置电压：0到+10V(AG),0到-10V(CG)

5) 光电二极管灵敏度（功率显示）：0.05-2A/W

6) 温度系数：＜50ppm/℃

7) 噪音(rms)：0.02%满量程

8) 输出电压（CTRL输出）：0到+10V(CG),0到-10V(AG)

9) 放大率和分辨率的关系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 分辨率 | 放大率 | 精确度 | 带宽 |
| 10mA | 1μA | ≥1x103 V/A | ±0.05% fs | ≥500kHz |
| 1mA | 100nA | ≥1x104 V/A | ±0.05% fs | ≥250kHz |
| 100μA | 10nA | ≥1x105 V/A | ±0.05% fs | ≥70kHz |
| 10μA | 1nA | ≥1x106V/A | ±0.05% fs | ≥20kHz |
| 1μA | 100pA | ≥1x107 V/A | ±0.05% fs | ≥5kHz |
| 100nA | 10pA | ≥1x108V/A | ±0.1% fs | ≥1kHz |

**5、设备名称：激光配件一批 共26只（条）**

（1）大面积硅光电二极管 1只

参数：1) 已安装，光谱范围350-1100 nm，阴极接地；

 2) 光敏面：13mm2，上升/下降时间10ns@632nm 20V；

 3) NEP：1.2 x 10-14。

（2）铟镓砷光电二极管 1只

参数：1) 已安装，光谱范围800-1700 nm，阴极接地

2) 光敏面：3.1 mm2，上升/下降时间14 ns@0V；

 3) NEP：6.0 x 10-14。

（3）长波通滤光片 2只

参数：1) 起始波长为500 nm，吸收区域OD>4.0；

 2) 介质膜，通光孔径为Ø21.0 mm。

（4）长波通滤光片 2只

参数：1) 起始波长为900 nm，吸收区域OD>4.0；

 2) 介质膜，通光孔径为Ø21.0 mm。

（5）镀银凹面反射镜 1只

参数：1) 直径75 mm，焦距200.0 mm；

 2) 有保护层的银膜: 450 nm-20 µm。

（6）精密光学调整架 1只

参数：1) Ø3英寸，包含2个1/4"-80 TPI可锁定调节器，可提供±4º的角度调节；

2) 带黄铜轴衬的不锈钢导螺杆可以进行平滑调整；

3) 四个#8(M4)沉头孔允许左旋或右旋安装接杆。

（7）SMA同轴电缆 1条

参数：1) SMA公头到BNC公头，24英寸长；

 2) 50欧姆阻抗，直流-4.0 GHz的频率范围。

（8）BNC同轴电缆 3条

参数：1) BNC公头转BNC公头，60英寸长；

 2) 50欧姆阻抗，直流-4.0 GHz的频率范围。

（9）滤光片轮装置 1只

参数：1) Ø1英寸滤光片，双轮，可装12个滤光片

2) 用于厚度小于4 mm的Ø1英寸滤光片的SM1内螺纹孔

3) Ø0.90英寸(23 mm)通光孔径

4) 内附卡环、底板和轴架

5) 刻有滤光片的位置

6) 用于重复定位的定位器

（10）一套反射式未安装的中性密度滤光片, 共9只，吸收率分别为OD0.1，OD0.2，OD0.3，OD0.4，OD0.5，OD0.6，OD1.0，OD2.0，OD3.0。

参数：1) 均为N-BK7基底，直径均为25毫米；

 2) 均为铬镍铁合金镀膜

（11）光阱 1只

参数：1) 波长400 nm-2.5 µm；

2) 最高承受能量40 J/cm2，最高承受功率30W。

（12）精密升降台 3只

参数：1) 台面尺寸: 80\*120 mm;

2) 行程60 mm，分辨率0.01mm。

**6、设备名称：单色仪**

1) 焦距：300mm；相对孔径：f/4；

2) 波长范围：200-2500 nm；

3) 分辨率：0.1 nm (435.8 nm处,缝宽10 μm)；

4) 线色散：2.7 nm/mm (1200 l/mm光栅)；

5) 准确度：0.2 nm (1200l/mm光栅)；

6) 重复性：0.1 nm；最小步距：0.005 nm；

7) 焦面尺寸：25×10 mm (或狭缝)；

8) 光栅台：三光栅；

9) 杂散光：<10-3（用He-Ne激光器在632.8nm±8nm处测定）。

**7、设备名称：钨灯光源**

1) 光谱范围：300-2500 nm；

2) 光源色温：3000 K；

3) 光源寿命：3000 h；

4) 聚焦镜：石英透镜；

5) 冷却形式：风冷；

6) 平行光斑直径：26 mm；

7) 聚焦透镜焦距调整范围：0~5 mm；

8) 光路中心高调整范围：113~130 mm；

9) 输出功率：75 W；输出电流：7.7-12 A；

10) 输出电压：AC 220V±10%，50 Hz；纹波电压：＜0.01；

11) 输出电压漂移：≤0.5%/h；输出指示：液晶显示电流和电压。

**8、设备名称：连续激光器**

1) 波长：447±5nm；

2) 输出模式：CW；

3) 输出功率 > 200 mW；

4) 功率稳定性 (rms, over 4 hours) <1%；

5) 横模：近TEM00；

6) M2因子 <1.5 (<1.2, optional)；

7) 极化比：>50:1 (>100:1, optional)；

8) 预热时间：<5分钟；

9) TTL / Analog 调制频率：1Hz-20KHz；

10) 使用寿命：大于10000小时。

**9、设备名称：光学平台台面**

1) 台面尺寸：1200\*2000\*800 mm

2) 结构：蜂窝内核三层夹心结构；

3) 表层板：6.0mm厚度430系列高导磁镍合不锈钢，沙化表面处理；4) 边墙：2.0mm厚度碳钢包裹高阻尼处理木材，聚乙烯材料外包饰；5) 底板：5.0mm厚度碳钢氧化表面处理；

6) 平面度：0.05mm每600mm\*600mm；

7) 固定螺孔：公制： M6螺孔 25mm栅格50mm边缘；

8) **仪器架参数**：2米，负载200KG，配有漏电保护器及多个电源插座，配有搁板，底部带底轮及底脚 ，可移动可固定。

**10、设备名称：台式机**

配置：I5-7500T/8G内存/500G硬盘/配21寸液晶显示器。

**11、设备名称：桌面式喷雾热解镀膜机**

1) 操作界面：中文/英文；

2) 喷涂流量：0-30ML/min（可调）；

3) 喷涂规格：400\*200mm;

4) 喷头规格：标准配置 1 个 0.3mm；

5) 雾化压力：0.2-0.6 MPa（可调）；

6) 空气压力：0.2-0.6 MPa（可调）；

7) 喷涂速度：Max 600mm/s；

8) 设备功率：120W（不含加热台）；

9) 进样压力：0.2-0.6MPa（可调）；

10) 运行精度：0.1mm；

11) 操作教程：视频教程和说明书；

12) 软件参数：软件运行于 WINDOWS 平台，可兼容 AUTOCAD、 PHOTOSHOP 等软件的文件格式，如 DXF、 BMP 等，同时也能直接使用 SHX、 TTF 字库，也可直接输入 G 代码，可脱机运行；13) 喷涂方式：压力气体喷涂，电脑联机控制或 SD 卡脱机控制；14) 相关要求：配套喷枪可调节喷雾气量、喷雾面积，配备气泵。 配有液体流量及气体流量控制，可量化实验数据。

**12、设备名称：空气发生器**

1) 空气纯度：干燥无油；

2) 输出流量：0～5000mL/min；输出压力：0.4Mpa；

3) 工作噪声：＜30分贝；

4) 环境温度：10～40℃；相对湿度：不大于85%；

5) 供电电压：220±22V；供电频率：50±0.5Hz；最大消耗功率：150W；6) 仪器特点：替代高压钢瓶，使实验室气源仪器化；体积小、重量轻、结构合理、操作简单、使用方便；振动小、噪声低、输出压力稳定、气压波动不大于±0.005Mpa；安全可靠，配有过压、过流二级保护装置；使用寿命长，可连续使用也可间断使用，性能稳定。

**13、设备名称：干燥箱**

1) 容积：57L；

2) 温度范围：室温+15-300℃；

3) 温度均匀度：±2.5k,@150℃；温度波动：0.4±k,@150℃；

4) 升温至150℃所需时间：45 min；恢复时间：25 min, @150℃开门30S；

5) 能耗：180 Wh/h，@150℃；

6) 升温方式：自然对流；

7) 其他相关要求：带LCD显示器的控制器、符合人体工程学的手柄设计(六点方向-关门，四点方向-开门)、机械控制式通风口、2 个镀铬插架、独立可调的温度安全装置2级(符合DIN 12880标准)、带指示灯报警功能、用于记录数据的USB接口、采用光学报警、采用全新一代APT。

**14、设备名称：声光调制器**

1) 波长范围：415-900nm；

2) 驱动频率：80 MHz；

3) 上升时间：25 ns；

4) 光学区域：2 mm；

5) 材质：Tellurium Dioxide；

6) 配驱动器。

各公司必须参考本招标文件所规定的技术参数，制作本项目方案最终报价。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料；其规格、性能须符合招标文件规定的规格、性能、质量的要求或达到相当要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，一经查实，假一罚十。

如有不清楚的地方，请与杨老师联系，联系电话：15295578969。

三、其它要求

1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3.售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备保修期为两年以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后12个小时内响应，在48小时内解决问题。

4.需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

\*\*\*\*\*\*\*\*\*（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在签订合同后45天内将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院电子信息工程学院。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 （不少于2年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

**一 投 标 函**

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究 项目招标文件（项目编号 ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写） ，（小写） 。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传 真：

Email：

供应商名称： （公章）

授权代表（签名）：

 日 期：

**二 法定代表人资格证明**

淮阴工学院招投标办公室：

姓名： 性别： 职务： 身份证号码： ，系 （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院 （项目名称）（项目编号： ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

**三 法定代表人授权书**

法人代表身份证复印件粘贴处

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称 的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码： ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院 （项目名称） （项目编号： ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

被授权人身份证复印件粘贴处

**四 报价明细表**

单位:人民币/元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

**注：**

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

**五 技术要求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人: （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

**六 淮阴工学院投标保证金退款单**

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

 公司授权代表（签名）：

 （公章）

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称、项目号 |  |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

**七 招标文件材料袋格式**

**项目名称**

**项目编号**

**投标内容**

**投标商名称**

**投标商法人或委托人**

**投标商联系电话 （含固定电话和手机）**

**投标商传真**

**投标商地址**

**投标商电子邮箱**

**投标商邮编**

**投标时间**