淮阴工学院建筑工程学院

无损检测实验室三维摄影测量系统等仪器采购

招标文件

项目编号：HGZB20180125

淮  阴  工  学  院

2018 年8月5日

目  录

第一章  投标须知  ……………………………………………… 2

第二章  采购需求及性能要求…………………………………… 7

第三章  合同主要条款…………………………………………… 9

第四章  投标文件样式…………………………………………… 10

第一章 投标须知

- 招标项目

建筑工程学院无损检测实验室仪器采购，详细设备组成见下表。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维摄影测量系统 | 1套 |
| 2 | 三维激光扫描仪 | 1套 |

具体要求见第二章采购内容。

项目预算：35万元。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次采购货物的经营范围；

3.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有产品经销商或产品代理商资格；

4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

5.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

资格后审，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：200元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

五、投标保证金

投标保证金金额为6000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在中标结果确定一周内办理保证金退款手续,若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后，联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标。

3.法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件）。

4.营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）。

5.企业资质证明：非生产商须提供经销商、代理商资质证明，须在签订合同前提交。

6.售后服务、质量保障情况。

7.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。

8. 2016年1月以来签订实施的服务业绩目录及证明材料（目录须包含购货单位、合同时间、合同金额、购货单位联系人、联系电话，提供与本项目直接相关的供货合同等材料复印件）。

9.其他相关材料。

1-9项材料按顺序装订，原件带至开标现场备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年8月27日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年8月28日上午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校不保证最低价中标，可根据实际需要对项目中的设备数量进行增减。若投标不足3家或实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。评分标准如下：

综合评分表

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 50 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得50分，投标价格高于基准价的按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50 |  |
| 技术指标 | 35 | 投标产品的所有技术参数全部满足招标要求，得25分。任何一项不满足，则该项不得分。 技术指标正偏离（需2/3以上评委认可，且须提供相关证明材料），有一项加1分，最高不得超过10分。 |  |
| 业绩 | 5 | 根据2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的30万元以上相关业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。提供合同复印件，原件备查。 |  |
| 售后服务 | 8 | 免费质保期限不少于三年，否则为废标。超出的每一年加1分，最多加4分； 根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得4分，良好得2-3分，一般得1-2分。 |  |
| 综合评价 | 2 | 投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得2分，良好得1.5分，一般得1分。 |  |
| 总分(100分) |  |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在七个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同后60天内供货。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：彭老师，联系电话：15189554520；

招标办联系人：王老师、董老师，电话：0517-83559069、83559815。

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年8月5日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 参数与性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维摄影测量系统 | 一、设备工作原理：基于双目立体视觉技术，采用三个高速摄像机实时采集被测物体各个变形阶段的图像，利用准确识别的标志点（包括编码标志点和非编码标志点）实现立体匹配，重建出物体表面点的三维空间坐标，并计算得到物体的变形量、三维轨迹姿态等数据 ## 二、硬件技术指标： ## 1、测量范围：2500mm*2500mm ，可扩展至10m*10m 2、测量精度：0.01pixel 3、相机参数：数量： 3； 接口类型：Camera Link; 相机像素：230万；采集帧率：160帧/s。 三、基本测量功能： 1、测量幅面：支持400毫米到2.5米的测量幅面，根据需求可定制更多测量幅面，最大可扩展至10米*10米。 2、测量相机：三个相机同时进行测量，，系统软件控制模块可支持在线同步采集帧率最高4500 fps（非高速采集存储后下载再导入模式）。 （1）、相机标定：支持1-50个相机的同时标定，支持外部图像标定。（2）、测量模式：同时兼容单相机二维测量和多相机三维测量。（3）、计算模式：具备自动计算和自定义计算两种模式（4）、测量结果：全场三维坐标、位移、轨迹姿态、速度及加速度等动态变形数据 四、分析报告功能 1、坐标转换功能：321转换、参考点拟合、全局点转换、矩阵转换等多种坐标转换功能 2、元素创建功能：可以创建三维点、线、面、圆、槽孔、矩形孔、球、圆柱、圆锥等多种三维元素 3、分析创建功能：可以创建点点距离、点线距离、点面距离、线线夹角、线面夹角、面面夹角等多种分析 ## 4、数据平滑功能：均值，中值，高斯滤波等多种平滑功能 ## 5、数据插值功能：自动和手动两种数据插值模式 ## 6、三维截线功能：可对三维测量结果进行直线或圆形截线分析 ## 7、曲线绘制功能：所有测量结果均可以绘制成曲线图 ## 8、视频创建功能：可将测量过程二维图像或者三维测量结果制作成视频并输出保存 ## 9数据输出功能：测量结果及分析结果输出成报表，支持TXT，XLS，DOC文件的输出 ## 五、采集控制功能 ## 1、采集控制箱可以实现测量头的控制、三个相机的同步触发、多路模拟量和开关量数据采集、输入和输出信号控制。 ## 2、相机同步控制：多相机外同步触发信号。 ## 3、外部采集通讯接口：支持外部载荷如微电子万能试验机等外部载荷联机采集通讯接口,通过串口通讯或者模拟量实时采集外部的加载力、位移等信号，并与三维全场应变测量数据实现同步，实现应力和应变数据的融合和统一。 ## 六、扩展接口（系统可以扩充开放接口，用户可以选择配置）： ## 1、试验机接口：实时采集试验机的力、位移等信号，并与三维全场变形测量数据实现同步。 ## 2、多测头同步检测：支持多相机组同步测量，相机数目任意扩展，可以同步测量多个区域的变形位移，适用于大型物体或者回转型物体的变形测量。 ## 方案配置 序号; 名称; 型号规格; 数量. 系统测量头. 1; 工业相机; 230万像素，160fps; 3台. 2; 相机镜头; 定焦35mm; 3套. 3; 大功率LED光源; 1200瓦光源; 1套. 4; 激光测距; 测量范围0~10米; 1套. 移动支撑. 5; 三脚架; 便携式三脚架，承重12kg; 1套. 6; 云台; 三维云台，承重8kg; 1套. 系统软件. 7; 检测分析软件; 安装光盘，1套； 系统操作说明书，1套； 软件加密锁，1套; 1个. 8; 计算机（品牌机，性能不低于型号规格要求）; CPU：5代E3-1225 内存：8G 硬盘：1T 显卡：NVS310独显 显示器：24寸; 1台. 系统控制箱. 9; 系统控制箱; 集成相机触发，AD/DA输入输出等功能; 1套. 其他附件. 10; 附件; 多功能操作桌1套； 工具1套 非编码点1套; 1套. 八、保修期不得低于3年 | 1套 |
| 2 | 三维激光扫描仪 | 硬件技术参数 扫描类型; 双目型白光三维扫描系统. 测量幅面（单幅）; 400mm×300mm. 相机像素; 2×130万（1292 x 964）. 测量距离; 850mm. 测量精度; 0.03mm. 点云间距; 0.3mm. 测量景深; 300mm. 投射光源; 白光LED. 扫描方式; 非接触式扫描，多频外差相移. 扫描速度; <3s. 拼接方式; 全自动拼接，支持标志点拼接、特征拼接、转盘拼接等多种拼接方式. 数据格式; 兼容STL,OBJ,PLY,ASC等多种格式. 二、测量功能要求： 1、 测量幅面：支持30毫米到1米的测量幅面，根据需求可实现多种测量幅面：32mm×24mm、64mm×48mm、128mm×96mm、200mm×150mm、400mm×300mm、800mm×600mm等 2、测量相机：支持一百万到九百万像素相机，支持千兆网、USB2.0、USB3.0等多种接口的相机 3、 扫描预览：在扫描的过程中，系统实时跟踪标志点，显示拼接结果，方便扫描 4、 扫描模式：非接触式白光扫描，同时支持格雷码和多频相移两种编码光栅 5、相机标定：支持多测头同时标定，支持外部图像标定 6、拼接方式：支持基于标志点、无标志点的特征拼接和基于电动转台的三种全自动拼接方式 7、点云对齐：支持手动和自动对齐，并且显示对齐色谱偏差 8、全局拼接：支持导入摄影测量系统计算的全局点进行测量，提高测量精度 9、选区扫描：支持手动选择区域进行扫描，提高扫描速度和后期处理效率 10、系统测量结果：点云（ASC，PLY，WRL），三角形网格（STL），纹理贴图（OBJ） 11、多工程测量：系统软件支持多工程测量、显示及分析 12、支持系统：支持WIN7或WIN10等环境下的64位系统，具备多线程加速计算功能 三、软件后处理功能 1、点云优化：具备点云去飞点、去孤立项以及高斯平滑等多种点云的自动优化功能 2、点云融合：系统自动对多幅重叠点云中的最佳数据进行提取并融合合并 3、三角化功能：自动将测量的点云进行三角网格化，并输出成stl格式或彩色obj格式 4、点云采样：支持均匀采样、按距离采样、按点数采样等采样方式 5、 网格处理：支持网格简化、加密、细分、网格去噪、光滑、贴图及UV分解等功能 6、补洞功能：对于无法扫描和测量的区域，系统可以根据曲率自动完成修补补洞； 四、分析功能 1、 点云测距功能：手动选取两个三维点，测量两点间的三维距离 2、 坐标转换功能：321转换、参考点拟合、全局点转换、矩阵转换等多种坐标转换功能 3、元素创建功能：可以创建三维点、线、面、圆、槽孔、矩形孔、球、圆柱、圆锥等多种三维元素 4、分析创建功能：可创建点点距离、点线距离、点面距离、线线夹角、线面夹角、面面夹角等多种分析 五、保修期不得低于3年 | 1套 |

如有不清楚的地方，请与彭宁波老师联系，联系电话：15189554520。

三、其它要求

1. 因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2. 投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3. 售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备免费保修期为三年及以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后12个小时内响应，在48小时内解决问题。

4. 需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、上下力资费（大型设备）、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在签订合同后60天内将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市北京北路89号，淮阴工学院建筑工程学院。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修        （不少于3年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年   月   日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

七  投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间