## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除项目包干费 | 1.自行勘探现场并得到建设单位同意情况下拆除必须拆除的项目 2.工作内容:电管电线及水管等 3.拆除方式、材料垃圾处理投标人自行考虑 4.拆除时修补不应拆除的部分，恢复原貌； 5.清单报价中包含为完成此工作的所有工序，过程中不再签证，拆除垃圾自行处置； | 项 | 1
强电
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:落地式配电箱 ZX 2.基础形式、材质、规格:槽钢基础 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP3 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP4 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP5 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP41-AP44 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 4
9 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AW(含电表） 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
10 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
11 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL2 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 KAP1-KAP5 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 5
13 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 FAL1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 1
14 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 FAL2-FAL5 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线、电缆头制安 | 台 | 4
15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇安装（含风扇控制开关） 2.安装方式:吊顶 | 台 | 40
16 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇（含开关） 2.安装方式:吊顶 | 台 | 3
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称: 二、三眼插座 | 个 | 68
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:冰箱插座 | 个 | 8
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:肉机、蒸饭箱插座等 | 个 | 6
20 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:油烟机插座 | 个 | 2
21 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:烤箱插座 | 个 | 1
22 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 16
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 21
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 6
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控 2.安装方式:暗装 | 个 | 1
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:白炽筒灯 2.型号:见图纸 | 套 | 127
28 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:可调节射灯 2.型号:见图纸 | 套 | 8
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.型号:见图纸 | 套 | 6
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*600 | 套 | 94
31 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:300*300 | 套 | 12
32 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED 嵌入式长条方形灯 2.型号:200*1200 | 套 | 72
33 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:见图纸 3.规格:半球形 | 套 | 2
34 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:工艺吊灯 2.型号:见图纸 | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 25
36 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 26
37 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.安装形式:墙壁式 | 套 | 9
38 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:槽式 3.规格:300*100 | m | 102
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC20 2.配置形式:暗配 | m | 1930.34
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PC32 2.配置形式:暗配 | m | 113.84
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PC50 2.配置形式:暗配 | m | 37.25
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:SC32 2.配置形式:暗配 | m | 48.37
43 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:SC40 2.配置形式:暗配 | m | 264.39
44 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:SC50 2.配置形式:暗配 | m | 57.56
45 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:SC80 2.配置形式:暗配 | m | 59.83
46 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:jDG20 2.配置形式:暗配 | m | 331.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:金属软管 DN20 2.配置形式:灯具用，1m以内 | m | 336
48 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 | m | 5602.34
49 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 | m | 1380.27
50 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6mm | m | 408.72
51 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NHBV 4.规格:2.5mm2 | m | 1001.55
52 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x35+1x16 | m | 476.67
53 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x16 | m | 123.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x70+1X35 | m | 42.49
55 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x25+1X16 | m | 231.24
56 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x95+1X50 | m | 37.36
57 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x10 | m | 166.08
58 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x4 | m | 6.89
59 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x2.5 | m | 15.26
60 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x6 | m | 176.21
61 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 534
62 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 50
弱电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:槽式 3.规格:300*100 | m | 62.89
64 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:PC25 2.配置形式:暗配 | m | 384.61
65 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 55
给水排水
66 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR80，含配件价格 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 125.71
67 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR63，含配件价格 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 5.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR40，含配件价格 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 16.12
69 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR32，含配件价格 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 11.49
70 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR25，含配件价格 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 74.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20，含配件价格 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 | m | 25.6
72 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC160 4.连接形式:粘结 | m | 37.2
73 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC110 4.连接形式:粘结 | m | 118.61
74 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC75 4.连接形式:粘结 | m | 45
75 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC50 4.连接形式:粘结 | m | 45
76 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
77 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN65 | 个 | 1
78 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 3
79 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN40 | 个 | 7
80 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.含闸阀井砌筑 | 个 | 1
81 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:PPR球阀 2.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1
82 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:PPR球阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 2
83 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:PPR球阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 3
84 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:PPR球阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 7
85 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:三角阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 7
86 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷洗手池 2.规格、类型:普通 3.组装形式:冷水 | 组 | 4
87 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 | [5 empty] | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:普通地漏 2.规格、类型:DN50 | 组 | 14
89 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN100 | 组 | 1
90 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN150 | 组 | 4
91 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖沟深度:根据现场实际情况 3.回填要求:回填，地面恢复原样 | m3 | 102
分部分项合计
措施项目
92 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 |  |  |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 |  |  |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
9 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造项目-安装 |  |  | 标段：淮阴工学院枚乘路校区五一食堂装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  | 10
合 计
表—13