淮阴工学院

校园监控系统改造二期及学生宿舍、化工学院监控

建设采购

招标文件

项目编号：HGZB20190040

淮  阴  工  学  院

2019年 6月 26日

目  录

第一章  投标须知  ……………………………………………… 2

第二章  项目采购需求…………………………………………….16

第三章  合同主要条款…………………………………………… 27

第四章  投标文件样式…………………………………………… 29

第一章 投标须知

一、招标项目

1.项目名称：淮阴工学院校园监控系统改造二期及学生宿舍监控、化工学院监控建设。

2.项目最高限价：213万元

3.项目简要说明：本项目主要内容为淮阴工学院校园监控系统改造二期、学生宿舍改造监控系统、化工学院实验室安全监控系统建设的设备采购、工程施工、系统布线、安装调试等。

淮阴工学院校园监控系统改造二期建设主要包含枚乘路与北京路两个校区的办公区、教学区、实验室、危化品仓库、2018年度已经整修完毕的学生宿舍、餐厅等；

2019年度学生宿舍改造监控系统建设主要包含枚乘路梅苑3号楼（舍17）、梅苑4号楼(舍18)、兰苑1-3号楼（舍31-33）、北京路香樟苑5号楼（舍2）、香樟苑7-8号楼（舍7、8）、丹桂苑3号楼（舍11）9个学生宿舍楼；

化工学院实验室安全监控系统建设主要包含26、27号教学楼内化工学院实验室。

本项目共设计919个点位（含报警柱），与学校一期视频监控系统无缝对接。

本项目北京路校区视频录像集中存储于北京路数据中心，通过网络接入枚乘路校区大数据中心；枚乘路校区（含2017、2018年度宿舍改造）视频录像集中存储于学校大数据中心；所有视频录像在学校应急中心统一客户端下调用、管理，具备实时预览、回放、数据分析、智能识别、警戒报警等功能。

本项目工期要求在60天内完成。

具体要求见第二章。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1. 经国家行政主管部门批准注册的企业法人，经营范围与本项目相关；

2. 必须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（在有效期内）;（提供资质证书复印件加盖单位公章，原件备查）

3.必须具有建筑施工安全生产许可证（在有效期内）;（提供证书复印件加盖单位公章）；

4.项目经理具有注册建造师证机电安装工程二级(含)以上及安全生产考核证书（B证，且在有效期内），2018年9月以来投标人为其缴纳的连续三个月的社保部门开具的社保证明；

5.本次招标不接受联合体供应商参加投标；

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.具有良好的经营行为和经营业绩，近三年在招投标活动中无不良记录；

8.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

8.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

8.3近三年内（本项目招标截止期前）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。提供相应网站截图。

三、投标人资格审查方式

资格后审，开标时进行投标资格审核。若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，涉嫌提供虚假材料的将处以不退还投标保证金等处罚。

四、招标文件

1.招标文件发布

招标文件在淮阴工学院网站及其招投标办公室网站发布（ http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99或http://zbb.hyit.edu.cn/），投标人无需提前现场报名，可直接在网站下载招标文件电子文档。招标文件资料费为500元，投标人在投标前采用汇款方式（账号同投标保证金账号）或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

2.招标文件澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

3.招标文件变更

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

五、投标保证金

本项目投标保证金金额为肆万元整。投标人采用网上银行支付等非现金形式在投标截止前将投标保证金交纳至招标文件中指定帐号（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171）。投标保证金的交纳主体必须是投标人本身（从投标人的银行基本账户，个体工商户投标除外）。投标保证金到账截止时间统一为投标文件递交截止时间。因投标保证金交纳及银行进帐期间需一定的时间，请各投标人提前做好交纳投标保证金的工作，以确保保证金按期到达指定账户。否则出现投标保证金无法按规定时间到账从而导致无效投标的，其后果自负。

投标人在递交投标文件前需到淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。因暑期学校放假，未中标单位投标保证金退还手续在2019年9月办理，不计任何相关利息损失。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

六、现场勘察安排

1.现场勘查时间：2019年7月3日--4日；

2.现场勘查联系人：朱老师，联系电话：0517-83591110/13852318059。

3.费用：由投标人承担。

参与现场勘查的单位要办理签到、回执手续，并将回执手续复印件装入投标文件中。

不接受未参与现场勘查的单位的投标，未参与现场勘察的投标为无效投标。未参与现场勘察的供应商可在2019年7月 10前与现场勘查联系人朱老师联系勘察事宜。

确认参与本项目投标，请在现场勘查时提供经办人身份证原件、授权委托书原件，委托书中须提供法人联系方式，领取本项目摄像机安装点位资料等。

七、投标文件组成

1.投标函（格式见第四章）。

2.投标报价表（格式见第四章）：本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、安全、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用（若是进口仪器设备，采购人可协助办理免税手续）。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

3.资质证明材料

3.1法人投标，提供法定代表人资格证明（原件，格式见第四章）和法人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）；授权委托人投标，提供法人授权委托书（原件，格式见第四章）、法人身份证（复印件并加盖投标人公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）。

3.2营业执照（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3.3企业资质证书（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3.4安全生产许可证（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3.5项目经理资格证书（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3.6项目经理安全考核合格证（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3.7 2018年9月以来连续三个月投标人为项目经理缴纳的的社保部门开具的社保证明；

3.8参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书（格式见第四章，加盖投标人公章）。

3.9  2016年以来投标人签订实施的类似项目业绩一览表（附合同复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3.10提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的承诺书（格式自定，加盖投标人公章）。

3.11关于第二项第8.3条，提供相关网站截图并加盖投标人公章。

3.12中标后、签订合同前提供主要设备（▲）原厂针对此项目的原厂质保函原件、质保时间承诺。

注:上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

4.技术（服务、商务）要求响应偏离表（见第四章）

投标人应对招标文件中的技术（服务、商务）要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。带★项技术指标需提供彩页。

5.售后服务承诺

质保期内的售后服务方案：投标人对中标货物在质保期内的售后服务具体内容及承诺，机构设置和人员配置情况；质保期满后的售后服务方案：投标人对中标货物在质保期满后，维保范围、内容、价格及承诺，机构设置和人员配置情况。不得低于招标文件中服务要求的标准。

6.所投设备（服务）的技术资料

6.1投标货物的详细供货清单（主要包括配置情况、主要部件、配套件、备品备件及专用工具等的名称、品牌、型号规格、主要技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等）；

6.2投标货物的检验、检测报告等（具体见第二章项目采购需求），不提供作无效标处理；

7.2016年1月以来投标人签订实施的同类项目业绩一览表（附合同、竣工验收报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

8评分标准中涉及的材料及其他相关材料

- 施工方案；

- 投标人基本情况表；

- 项目经理简历表。

1-8项材料按顺序装订，上述有关原件带至开标现场备查。投标人须编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写；投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。投标文件提倡按照A4幅面打印或复印，并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。投标文件应编制目录，标注页码，应按要求加盖投标人公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人签名或印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章（本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章），投标文件封面和材料袋封面样式见第四章。所有证件、证书加注水印或直接标注“仅供参加淮阴工学院招标用”字，未加注者责任自负。

投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，采购人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，采购人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意采购人可以自行处置，而不需承担任何责任。

八、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间

2019年7月17日上午9:00-10:30。采购人拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.投标文件接收地点

投标人凭我校财务处开出的投标保证金收据、招标文件材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90天。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人不退还投标保证金。投标文件中承诺投标有效期少于90天的，作无效投标处理。在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后一周内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

4.投标文件的修改和撤回

投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

九、开标时间及地点

1.开标时间：2019年7月17日下午16：00；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

3.投标人应派代表（持授权代表身份证明）参加开标，投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

十、评标办法

本项目采用综合评分法。评标委员会（以下简称评委会）将本着公平、公正、公开原则，对通过资格审核的投标文件进行符合性审查，依据评分标准对于实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评委会将依据评分标准（见下表）进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标得分高低顺序排列；评审得分、投标报价、技术指标得分相同，由相应投标人抽签决定顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

若投标不足3家或实质性响应不足3家，采购人可以宣布项目流标或可采用竞争性磋商等方式确定供货商。

评分标准

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 45 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得45分，投标价格高于基准价的按下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）*45 |  |
| 技术指标 | 32 | 1.投标产品的技术参数完全满足招标文件第二章要求，可得27分。 2.以27分为基数，技术参数为负偏离的：加★项每一项负偏离扣2分，有3项及以上负偏离则为无效标。 不加★项每一项负偏离扣0.5分，有10项及以上负偏离为无效标。负偏离项累计达11项为无效标。 3.经2/3以上评委认可，技术参数为正偏离的，其中加★项为正偏离的，每一项加1分；未加★项为正偏离的，每一项加0.5分。正偏离最高不超过5分（须提供正偏离的证明材料，否则不加分）。 |  |
| 施工方案 | 9 | 1 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分及组织实施措施无偏离，最多可得4分； 2 建立健全施工管理体系和管理制度，最多可得2分； 3 施工进度计划及其进度节点、工期保证措施，最多可得3分。 施工方案有重大偏离的为无效投标。 |  |
| 业绩 | 6 | 2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的、合同金额150万元以上的业绩，有1项，加1分，最多加6分。（需提供合同与验收报告复印件，否则不加分。原件备查。） |  |
| 售后服务 | 8 | 1.免费质保期限不低于3年，超出的每一年加1分，最多加4分； 2.根据免费质保期内服务承诺和免费质保期满后的服务承诺、服务收费情况打分，优秀得4分，良好得3分左右，一般得2分左右，差得1分以下。 3.中标后、签订合同前提供主要设备原厂针对此项目的原厂质保函原件、质保时间承诺。无此承诺，作无效标处理。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

十一、评标程序

评标工作由淮阴工学院招投标办公室负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

1.投标文件的资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人组织对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供人是否具备投标资格。不符合招标文件规定的资格要求的投标文件，将作为无效投标处理。

2.投标文件的符合性审查

2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标人及其投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（10）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（13）投标有效期不足的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（15）经2/3以上评委认定投标品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

（16）3项加“★”的技术指标为负偏离的，10项未加“★”的技术指标为负偏离的，或负偏离项累计达11项的；

（17）施工方案有重大偏离的；

（18）未按第二章项目采购需求提供检验、检测报告的；

（19）无“中标后、签订合同前提供主要设备原厂针对此项目的原厂质保函原件、质保时间”承诺函的；

（20）未参与现场勘察的；

（21）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（22）不符合法律、法规规定的其他无效情形，以及招标文件规定的其他无效情形；

2.3有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购最高限价，学校不能支付的；
　　（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

3.投标文件的投标报价审查

评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则:投标文件中投标函内容与投标文件中报价表内容不一致的，以投标函为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

4.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.评审及中标

5.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。评委会按招标文件中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

5.2在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。在评审期间，采购人将有专门人员与投标人进行联络。 采购人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

5.3评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。采购人根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

十二、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，采购人将在学校网站（招标公告发布的网站）第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招投标办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招投标办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经校招标工作领导小组批准，招投标办公室有权取消原中标候选人中标资格、没收投标（履约）保证金、1-3年内禁止参加淮阴工学院的任何采购活动等处罚。我校有权重新组织采购或递补中标候选人。

3.质疑处理

3.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7个工作日内，以书面形式向采购人（招投标办公室）提出质疑。非书面形式、7工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。质疑函内容主要包含：质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期等。

3.2质疑必须以参加投标的供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）书面送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

3.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

3.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

3.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后将在规定时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

4.评审结果公示期满，中标单位在三个工作日内来学校领取中标通知书，并在七个工作日内与采购人签订合同。若发生中标商未按规定时间领取中标通知书或未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消1-3年内的投标资格，我校有权将中标资格授予排名第二的投标人或重新组织招标。

5.履约保证金

5.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金。已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，并补齐不足部分。

5.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式详见招标文件第四章《履约保证金退还申请》），到淮阴工学院财务处办理保证金退还手续。

6.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

7.投标人中标后，采购人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以采购人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或采购人的解释，采购人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。

8.货物和服务的追加和减少

8.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

8.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

9.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标（中标）资格，没收投标（履约）保证金，并将其列入不诚信行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的任何采购活动。

十三、本次招标工作接受淮阴工学院监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十四、本招标文件解释权归淮阴工学院招标办。本招标文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。

十五、联系方式

技术联系人：朱老师，联系电话：0517-83591110；

招标办联系人：陆老师，联系电话：0517-83559069、83559815；

联系电子邮箱：zbb@hyit.edu.cn

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2019年6月26日

第二章 项目采购需求

一、采购清单、技术参数与性能要求

1.1 前端设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲半球网络摄像机（含支架） | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 ★红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 ★需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 451台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 2 | ▲枪型网络摄像机（含支架） | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 ★红外补光距离不小于110米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于59dB。 需具大于105dB宽动态。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 ★电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af) ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） | 385台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 3 | 半球智能警戒摄像机（含支架） | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。 内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 ★需支持DC12V/POE供电。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） | 11台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 4 | ▲枪型智能警戒摄像机（含支架） | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。） 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于59dB， ★支持DC12V/POE供电。 需具不小于105dB宽动态。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 16台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 5 | ▲智能球机(含支架) | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ★视频输出支持2592×1944@25fps，分辨力不小于1900TVL，红外距离可达300米（公安部检验报告为准） 支持30倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2592×1944@30fps，2560×1536@30fps 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 1台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 6 | ▲室内智能球机(含支架) | ★视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（公安部检验报告为准） 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于240°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 支持512个预置位，支持32条巡航路径，支持32条以上的模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥60dB，网络延时不大于120ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 2 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 7 | ▲热成像球型摄像机（含支架） | ★噪声等效温差(NETD)在18mk及以下，最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk（以公安部检测报告为准） 热成像帧率：支持50帧/秒 支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号 ★智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注（以公安部检测报告为准） 低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级，支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子防抖 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90° ★支持太阳防灼烧功能（以公安部检测报告为准） 电源电压在AC24V±30%，DC24~48V范围内变化时， 低温-45℃，高温+70℃ 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 支持光学防抖 预置位大于2048个 支持雨刷，可自动或手动启动 当热成像通道出现温度异常或智能行为分析报警，可见光视频通道将联动聚焦放大 | 5台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 8 | ▲人脸识别摄像机【含支架】 | 600万像素，自带处理芯片，1/1.8" CMOS超宽动态， 1/1.8 CMOS。照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux with LED，快门 1/25秒至1/100,000秒，镜头 11-40mm ，自动光圈 DC 驱动； 压缩标准H.265； ★最大图像尺寸 3072×2048； ★支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)、 走廊模式、电子防抖、区域裁剪 、裁剪画面传输、自动日夜转换方式、报警触发图片叠加、可选择区域，兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪； ★支持断网本地存储（≥32GB）及断网续传； 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满； 通用功能 ：一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤，专业智能，人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，特征识别 支持对人脸的性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别、SMART侦测、异常侦测、场景变更侦测、音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测，虚焦侦测； ★补光不小于距离达40米； 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 32 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 9 | ▲人脸抓拍摄像机【含支架】 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明） 内置GPU芯片。 ★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） ★宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明） 照度适应范围需大于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 在分辨率2560x1440 @ 25fps，延时不大于130ms。 信噪比不小于58dB。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 需支持IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 | 20台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 10 | ▲大场景抓拍摄像机（含支架） | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 ★摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。（公安部检验报告为准） 内置不少于2个GPU芯片。 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 设备可支持白光灯及红外光补光。 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 ★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。（公安部检验报告为准） 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。 ★可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。（公安部检验报告为准） 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片。 在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 | 2 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 11 | ▲紧急报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输； 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入； 设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器； 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； 支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 设备前置200万CMOS高清摄像头 支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； 彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级； 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 支持语音播报、分组广播功能； 支持外界噪音侦测报警；外界噪音≥60DB（可设置），内置振动探测器接口 支持本地钥匙开锁； 支持巡更刷卡功能； 支持GPS实时定位功能； 支持采集MAC地址、虚拟信息功能； 支持系统校时功能； 支持看门狗功能； 支持网络远程在线升级功能； 集成8口交换机； 防护等级：IP65； 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作 | 8台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 12 | ▲紧急报警管理机 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 设备集成以下接口：1个10M/100M自适应以太网口，2个RS485半双工接口，1个USB接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口,2个音频输入接口,2个音频输出接口； 集成7寸彩色LCD电容式触摸屏 支持12个触摸按键； 面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放； 一台管理机可管理256台一键式报警产品； 集成130万高清摄像头，H.264编码格式，支持分辨率1280*720@30fps； 内置全指向麦克风+外接话柄，内置扬声器+外接话柄，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音频清晰； 支持电容式触摸屏、触摸按键、机械按键3种操作方式；三个机械按键分别支持挂断&接听、开锁、免提&挂断功能；机械按键的环形蓝色背光灯在屏幕处于亮起时为常亮，在屏幕关闭时关闭； 支持监听前端设备声音，正常说话时可监听距离应达10米； 支持监视查看前端设备的视频图像； 支持同时对多台前端设备进行喊话。 支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 支持语音播报、分组广播功能； 支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 支持系统校时功能； 支持看门狗功能； 支持网络远程在线升级功能； 全程灵敏度/频率特性:500Hz~3400Hz,应在GB/T31070.1-2014中图5的允许范围内(手柄);500Hz~3400Hz,应在GB/T31070.1-2014中图4的允差范围内(免提) 通道信噪比:≥30dB(手柄)≥25dB(免提) 音频失真:≤7%(手柄)≤10%(免提) 电源&功耗：DC12V，≤10W； 工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作 | 1台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 13 | 立杆 | 监控专用立杆高4米×1.5米×44根；镀锌管3、5mm厚，含基础、避雷针和接地等配件。 | 50套 | 国产优质 | 定制 |

1.2 接入层设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8口全网管接入交换机 | ★配置：可用千兆电接口数量≥10，可用POE千兆电口数量≥8，非复用千兆光接口数量≥2； 交换容量≥256Gbps,转发性能≥18Mpps; ★千兆全网管二层POE交换机。 管理口支持独立的console管理串口； POE支持自适应802.3af/at供电标准，支持POE最大输出功率≥124W； 支持链路聚合，支持VLAN,支持ACL; MAC地址表≥16K，支持MAC地址学习数目限制； | 2台 | 华为、华三、海康等 |  |
| 2 | 9口接入交换机 | ★提供8个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af，支持6KV防浪涌（POE口） 支持POE输出功率管理 千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 97台 | 华为、华三、海康等 |  |
| 3 | 16口接入交换机 | ★16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 20台 | 华为、华三、海康等 |  |
| 4 | 弱电箱 | 400×500×170，室外防水，壁挂安装。 | 119个 | 国产优质 |  |
| 5 | 4口终端盒 | 含耦合器、尾纤、熔接、跳线等，安放在弱电箱中。 | 119个 | 国产优质 |  |

1.3 传输线缆

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 超五类百兆，从弱电箱到摄像机穿管敷设,室外防水线。 | 一批 | 国产优质 |  |
| 2 | 线缆保护管 | PE管20，含挖土，从弱电箱到设备暗埋敷设。 | 一批 | 国产优质 |  |
| 3 | 汇聚光缆 | 24芯单模，从交接箱到弱电箱穿室外管道敷设（含更换枚乘路校区南北校园之间的主纤）。 | 一批 | 国产优质 |  |
| 4 | 汇聚电源线 | RVV2×1.5，从交接箱到弱电箱穿室外管道敷设。 | 一批 | 国产优质 |  |

注：传输线缆设备实际数量需投标人现场勘察,如中标后实际数量超出投标时的数量，超出部分由中标人承担。

1.4 汇聚层设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 600*600*1200 | 12台 | 国产优质 |  |
| 2 | UPS电源1KVA | 1KVA，后备电池2小时，含供电电缆 | 12套 | 国产优质 |  |

1.5 核心层设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲核心交换机（北京路） | ★全网管三层交换机，机架式，48个1G/10G SFP+万兆光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个外带管理网口。 2个业务扩展槽，2个电源模块槽，2个风扇模块槽位，交换容量2.56Tbps,包转发率480Mpps,1U高度，19英寸宽。 支持交直流供电，满负荷功率183W，支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP,IPv6,VLAN，流量控制，ACL，Qos,端口镜像，环网RRPP/ERPS,支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1台 | 华为、华三、海康等 |  |
| 2 | ▲超容量系列视频存储设备（含硬盘，其中，北京路2套） | ★双控制器，每控制器配置：1颗64位多核处理器、8G内存、128G固态盘，内存可扩展至64GB，含24块10TB氦气SATA硬盘（以公安部检测报告为准） 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像； 应能支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前1-40分钟视频 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种 录像视频流发生丢失5s 以上可在日志中记录报警信息 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储。分层存储可实现快速访问。 ★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（以公安部检测报告为准） ★对2 个控制器配置Active-Active 模式后，2 个控制器可同时工作，1 个控制器发生故障时，不影响数据的读写。（以公安部检测报告为准） | 6台 | 海康、大华、宇视等 |  |

1.6 中心机房

| 序号 | 设备名称 | 设备参数和技术性能 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲人脸比对服务器【枚乘路、北京路各1】 | 尺寸：≤1.5U机箱 电源：要求支持AC100V〜220V电源接入 接口：至少具有4个USB3.0接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、1个RS-232接口，8个报警输入/8个报警输出接口 在千兆网络环境下，人脸图片建模速度不低于44张/秒，人脸图片建模成功率不低于99% 支持添加、删除、布防、撤防人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面，支持接入不少于32路人脸抓拍机 支持单一画面中的32张人脸的检测和抓拍，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒 ★支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片，100万抓拍库以脸搜脸检索响应速度不超过2秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%（以公安部检测报告为准） 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于32对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒 ★名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出（以公安部检测报告为准） ★支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99%（以公安部检测报告为准） 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时 支持并发100个用户在线 | 2台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 2 | 平台管理软件授权 | 平台管理2000路授权 | 1套 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 3 | 流媒体服务器【枚乘路】 | 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 2台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 4 | 智能4G执法记录仪 | ★执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于或等于94.5*58。5*24.6mm（长×宽×高）（以公安部检测报告为准） 执法记录仪质量（外接设备除外）应小于或等于220g； 执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； 执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式； ★无线传输功能：执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据，设备需内置无线传输模块（以公安部检测报告为准） ★卫星定位功能：执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块（以公安部检测报告为准） 执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器； 执法记录仪记录的视频应满足如下的视频性能级别的要求：在视频分辨率大于或等于1920×1080，视频分辨力为700线，帧率为25帧/s；在视频分辨率大于或等于1280×720，视频分辨力为450线，帧率为25帧/s 执法记录仪拍摄的照片分辨力应大于或等于1000线（2592×1952）； 执法记录仪采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，存储的信息未丢失。 支持设置编码格式为H.265。 支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式。 具有实体触摸按键。 具有数码变倍功能，支持1倍~16倍放大。 支持幻灯片模式回放拍摄的照片。 设备具有连拍功能，可设置为开启或不开启，连拍张数支持5、10、15、20、25、30可选。 视频文件大小检查：样机分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像1小时，录像文件≤1GB；样机分辨率为720p，码率为1Mbps，连续录像1小时，录像文件≤500MB。 | 6台 | 海康、大华、宇视等 |  |
| 5 | 智能4G执法记录仪配件 | 支持整机设备充电和数据传输； 支持一块锂电池充电； 含2块锂电池,含1张运营商流量卡（需包含维保期内流量费用）； 外观精致，可配合采集站使用； | 6台 | 海康、警翼、瑞尼等 |  |
| 6 | 服务器机柜 | 42U,600×1000×2000 | 2台 | 图腾等 |  |
| 7 | 辅材 | 施工、服务、水晶头、扎带、尾纤等系统未详细列出而功能必须部分，尽在辅材中。各种辅材实际数量需投标人现场勘察,希望投标人准确估算,如中标后实际数量超出投标时的数量，超出部分由中标人承担。 | 1批 | 国产优质 |  |

投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足采购人所需要的功能及参数要求；投标人应保证提供满足采购人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。欢迎投标质量、性能更优的产品。

标★的为核心指标。标▲为主要设备。在推荐品牌之外，也可投标不低于推荐品牌档次的设备，否则为无效标。

★二、质保时间

- 不少于3年。

四、售后服务要求

1.中标后、签订合同前提供主要设备原厂针对此项目的原厂质保函原件、质保时间承诺函。

提供系统运行维护方案、投标人服务承诺，提供系统三年以上免费质保，满质保后遇到问题要及时响应。即所有硬件设备及产品均需提供原厂系统扩充、升级等免费保修及技术服务；保修期内所有硬件、备件均为免费；售后服务故障响应时间为7×24小时，8小时内到达现场解决问题。

五、商务要求

1.供货时间:合同签订后 60日内供货安装调试到位。

2.供货地点:淮阴工学院保卫处

3.付款方式: 合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质量保证金，待质保期满后使用无质量及售后服务等问题后结清余款（不计息）；如有质量问题，不能及时更换或不能及时维保到位，尾款不予支付并按合同追究赔偿等责任。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督主管部门报告，依法处理。

六、其他

1.在施工过程中如遇其它设备的点位与施工要求冲突等问题，中标单位义务协助我校与施工方进行沟通、协调。

2.本次校园监控平台，要具备数据分析、智能识别、智能分析、监控侦察、警戒报警、系统对接及完善的授权服务。

3.依托本次校园智能监控综合管理平台，要求对我校原有监控系统的整合接入，集中存储，在统一客户端下实现对新建或已建监控系统的调用、管理等操作。

4.根据系统需要，设置防雷和接地系统，确保系统的安全。

5. 二期建设期间，需清理校园内所有已经报废的监控摄像机、立杆及线材等，其中，拆下来的摄像机等设备归学校所有。

第三章 合同主要条款

# 甲方：淮阴工学院          （以下称 甲方）

乙方:                 公司（以下称 乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，签订以下条款。

- 采购内容

所购设备具体厂家、型号、价格如下：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写）：￥ |  |  |  |  |  |
| 含运输、搬运、保险、安装、调试、税收等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间及地点

乙方须在合同签订后60日前免费将本合同订购之设备送至甲方指定地点，并负责安装完毕。

三、相关责任及付款方式

- 乙方须保证甲方所购设备为原厂全新产品，并符合本合同对配置的要求，否则视为不合格设备。乙方免费安装、调试完好并承担如下服务：

（1）提供符合国家税务机关规定的正式全额发票。

（2）每延迟一天供货，乙方须向甲方支付违约金（RMB）200元整，总违约金累计计算。违约金由甲方从乙方货款中直接扣除。

（3）甲方所购设备保修期为   年，保修期内免费上门服务。乙方的响应时间是在接到甲方电话后1个小时内响应，在24小时内解决问题。无法当场检修的 ，乙方提供相同规格的设备代用。如无法当场检修且乙方不能提供相同规格的设备代用，乙方须向甲方支付（RMB）200.00元/天的违约金。

（4）在设备免费质保期满后，乙方对甲方所购设备提供终身维修服务，只收更换部件成本费，免收服务费。

本合同“免费质保”均指甲方使用过程中“非人为因素”造成乙方所提供设备损坏的前提下。

质保起算时间以甲方的验收合格时间开始计算。

在乙方根据合同规定时间按时交货并安装调试完毕，经过一段时间使用，甲方应及时组织对乙方所供设备进行验收。验收合格后，甲方支付给乙方合同总金额的80%，竣工决算审计下达后付至审计价的95%，乙方履行服务承诺，无质量问题，设备正常使用，余款质保期满后一次付清。

2、如经甲方验收为不合格，根据乙方不合格违约责任的大小，由乙方支付合同中不合格产品总价的20%给甲方作为违约金，并在保证甲方使用的前提下，乙方应按合同质量要求，重新提供合格产品并安装调试到位。如乙方提供的产品存在重大质量问题，乙方除按不合格产品总价承担20%违约金之外甲方有权根据乙方的解决方案及结果拒付部分甚至全部货款，甲方也有权予以退换。因乙方所提供设备存在质量问题或不符合本合同要求而影响甲方的教学与相关工作的正常开展，或造成有形或无形损失的，甲方保留向乙方索赔的权利。

四、验收标准

设备应根据本合同及其招标文件、投标文件进行验收，招标文件、投标文件与本合同相抵触的，以本合同为准。

五、招标文件、投标文件均是本合同的组成部分，本合同未尽事宜或发生合同纠纷时由双方协商解决。无法协商解决的可向淮安市开发区人民法院提起诉讼。

六、本合同经双方签字盖章后生效。

七、本合同一式六份，甲方执五份乙方执一份。具有相同的法律效力。

甲方：淮阴工学院                    乙方：

委托代理人：（签章）                代理人：（签章）

开户银行：                          开户银行：

帐 号：                             帐 号：

签订日期：       年   月   日       签订日期：     年   月   日

第四章 投标文件样式

一  投标文件封面和材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容

投标商名称

授权委托人姓名

授权委托人联系电话     （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间

二  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、取消中标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

供应商名称：                            （公章）

地址：                                   邮政编码：

电话：                                   传    真：

授权委托人（签名）：                     电话（手机）

联系电子邮箱：

投标日期：

三  法定代表人资格证明

致淮阴工学院招投标办公室：

单位名称：

地    址：

姓    名：                性别：            职务：

系           （投标人单位名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院                    （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

四  法定代表人授权书

致淮阴工学院招投标办公室：

委托方：

地  址：

法定代表人姓名（签名或签章）：

授权委托人姓名（签名或签章）：           性别：        职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托        代表我公司参加淮阴工学院                     （项目名称） （项目编号：        ）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托人名称：            （公章）

日      期：            年       月       日

法人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

五  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、原产地、生产商、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

备注：如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或签章）：

日      期：           年        月       日

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

六  技术（商务）要求响应偏离表

| 序号 | 产品名称 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或签章）：

日      期：           年        月       日

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款、相关功能要求和商务要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

七  参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书

淮阴工学院招投标办公室：

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录

特此声明！

投标人:             (盖章)

法定代表人或授权委托人（签名或签章）:

日期:        年      月    日

八 2016年以来投标人同类产品业绩一览表

| 序号 | 买方单位名称 | 供货时间 | 合同金额 | 主要设备 | 买方联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请填报与本项目直接相关的供货业绩；须附供货合同复印件和验收报告（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或签章）：

日      期：           年        月       日

九 投标保证金退款单

致淮阴工学院：

我单位参加贵校组织的                                      （项目名称及项目编号）的招投标活动，在招投标过程中遵守了国家法律法规和贵校招标文件的规定，无违法违规行为。

因我单位未能中标，现向贵校申请退还投标保证金          元 。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中，并附投标保证金收据。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

十 履约保证金退还申请单

致淮阴工学院:

我单位中标了贵校组织实施的                                  （项目名称及项目编号）的采购活动。目前，我单位已按招标文件规定及投标文件承诺履行完相关义务，项目已经通过贵校验收，符合保证金退还的条件，现向贵校申请退还我单位交纳的本项目履约保证金          元。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料不装订在招标文件中，须附履约保证金收据。在通过验收后，想项目使用单位提出申请办理。

投标人名称：    （名称+公章）

授权委托人（签名）：

年   月   日

履约保证金退还流程表

| 项目使用单位 经办人意见 | （是否通过验收） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目使用单位 分管负责人意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 项目主管部门 意见 | 负责人： 年 月 日 |