淮阴工学院建筑工程学院

土木工程实验中心微机控制电子万能试验机等仪器采购

招标文件

项目编号：HGZB20180122

淮  阴  工  学  院

2018 年8月5日

目  录

第一章  投标须知  ……………………………………………… 2

第二章  采购需求及性能要求…………………………………… 7

第三章  合同主要条款…………………………………………… 9

第四章  投标文件样式…………………………………………… 10

第一章 投标须知

一、招标项目

建筑工程学院土木工程实验中心微机控制电子万能试验机等仪器设备采购，详细设备组成见下表。本次招标分为三个标段，投标人可按标段投标。第一标段预算30万元，第二标段预算30万元，第三标段预算12.5万元。

项目总预算：72.5万元。

| 建筑工程学院土木工程实验中心仪器设备采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 序号 | 设备名称 | 台套数 |
| 标段一 | 1 | 300KN微机控制电子万能试验机 | 2 |
|  | 2 | 2000KN微机控制电液伺服压力试验机 | 1 |
| 标段二 | 1 | 多功能结构试验台 | 3 |
| 标段三 | 1 | 电动等应变直剪仪 | 8 |
|  | 2 | 光电液塑限联合测定仪 | 8 |
|  | 3 | 四联直剪仪 | 2 |
|  | 4 | 电动脱膜机 | 1 |
|  | 5 | 无人机 | 1 |
|  | 6 | 非金属超声波检测仪 | 1 |

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次采购货物的经营范围；

3.参加本次投标的投标人若非生产企业，须具有产品经销商或产品代理商资格。

4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

5.本次招标不接受联合体供应商参加投标。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

资格后审，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：第一标段100元/份、第二标段100元/份、第三标段100元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

五、投标保证金

投标保证金金额为第一标段5000元；第二标段5000元；第三标段2000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在中标结果确定一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、上下力资费（大型设备）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

投标人必须对项目的部分标段或全部标段设备进行投标；若一个单位对多个标段同时投标，则各个标段独立评标，各个标段间互不影响中标结果。

3.法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件）。

4.营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）。

5.企业资质证明：非生产商须提供经销商、代理商资质证明，须在签订合同前提交：供货同时需提供原厂质保函。

6.售后服务、质量保障情况。

7.所投设备(包括附件)的彩页、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）。

8. 2016年1月以来签订实施的服务业绩目录及证明材料（目录须包含购货单位、合同时间、合同金额、购货单位联系人、联系电话，提供与本项目直接相关的供货合同等材料）。

9.其他相关材料。

1-9项材料按顺序装订，原件带至开标现场备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年8月27日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年8月27日下午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校不保证最低价中标，可根据实际需要对项目中的设备数量进行增减。若投标不足3家或实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。评分标准如下：

综合评分表

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 40 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得40分，投标价格高于基准价的按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40 |  |
| 技术指标 | 35 | 投标产品的所有技术参数全部满足招标要求，得25分。任何一项不满足，则该项不得分。 技术指标正偏离（需2/3以上评委认可，且须提供相关证明材料），有一项加1分，最高不得超过10分。 |  |
| 品牌 | 10 | 按照投标品牌市场影响力、认知度打分，满分10分。 |  |
| 业绩 | 5 | 根据2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关的15万元以上相关业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。提供合同复印件，原件备查。 |  |
| 售后服务 | 8 | 免费质保期限不少于三年，否则为废标。超出的每一年加1分，最多加5分； 根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 |  |
| 综合评价 | 2 | 投标文件的符合性、规范性等综合评价，优秀得2分，良好得1.5分，一般得1分。 |  |
| 总分(100分) |  |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在七个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：签订合同后90天内供货。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：彭老师，联系电话：15189554520；

刘老师，联系电话：13861571696。

招标办联系人：王老师、董老师，电话：0517-83559069、83559815。

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年8月5日

第二章 采购需求及性能要求

- 采购内容

1、第一标段

| 序号 | 设备名称 | 参数与性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300KN微机控制电子万能试验机 | - 功能要求 可用于金属，非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。配备相应的附件还可以进行剪切、剥离、撕裂等试验及各种不同环境下的试验。软件按GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》和GB/T7314《金属材料室温压缩方法》自动控制或切换试验过程中的匀应力速率、匀应变速率、匀试验速度，也可以做到全过程的匀应变速率控制；同时允许使用者自行设计实验方法。 - 技术参数 - 最大实验力：300KN - 有效测量范围：0.4%-100% - 分辨力：1/300000（全程分辨力不变） - 示值相对误差：正负0.5% - 速率：0.005-500mm | 2台 |
| 2 | 2000KN微机控制电液伺服压力试验机 | 一、功能要求 主要用于水泥胶砂试体、混凝土、岩石、砌块等建筑材料及金属材料的压缩性能试验，配备相应附件可作弯曲性能试验。软件允许使用者自行设计实验方法。 二、技术参数 1、最大实验力：300KN 2、有效测量范围：2%-100% 3、分辨力：1/500000（全程分辨力不变） 4、示值相对误差：正负1% 5、实验力匀速率：0.05-100 6、控制精度：1% 7、压板：300mm*400mm，实验空间：净宽不小于400mm,净高不小于500m | 1台 |

2、第二标段

| 3 | 多功能结构试验台 | 一、设备用途 该装置主要应用于钢结构、钢筋混凝土的实验教学，由加载框架、加载单元、实验模型、测试分析系统以及实验辅助部分组成。 可以完成的实验项目：《钢筋混凝土结构设计》实验课程：1)矩形截面梁（适筋梁、超筋梁和少筋梁）的破坏试验；2)受弯构件斜截面破坏试验（剪压破坏、斜压破坏、斜拉破坏）；3)其它类梁三点或四点弯曲试验。《钢结构设计》实验课程：1)H型钢梁弯曲实验；2)焊接钢架内力分布测试实验；3)焊接钢架次应力测试实验；4)组合结构内力测试分析实验；5)结构次应力测量分析实验；6)单榀多层框架位移和内力传递规律。 二、配置要求 1、受力框架：门式框架自反力结构，可进行拉压加载，下横梁采用H型截面类鱼腹梁结构；上横梁采用箱梁结构；上下横梁通过四根H型钢立柱连接；试件的长度不受门式加载框宽度限制。上、下横梁高度按模数可调；梁弯曲实验支座间距可调；下横梁表面为不锈钢板。整体尺寸不大于3500×800×2700mm，有效实验空间不小于3500×1700mm，梁跨中最大荷载不小500kN。 2、加载装置： ①、液压加载油缸1个, 可与拉压力传感器相连；最大压缩荷载500kN，最大拉伸荷载250kN，满荷载对应的工作压力25MPa，油缸耐压30MPa，活塞行程150mm，手动行程150mm，启动压力小于0.1MPa，油管采用快速接头的连接方式。 ②、手动涡轮蜗杆加载机构1个：机械式蜗轮蜗杆机构，额定荷载10kN，行程150mm，拉压加载。 ③、手动油泵1个：单通道压力输出，可手动换向，最大供油压力63MPa，容量3L。 ④、传感器： a、拉压力传感器1个：轮辐式，量程500kN，线性度：0.05%。 b、柱式拉力传感器1个：柱式，量程700kg，线性度：0.05%。 三、实验辅助装置 ①、压缩铰板1套：柱顶采用拉簧式万向球铰，柱底采用单向圆柱铰，承载力500kN。 ②、实验梁支墩1对：方箱式，周边加工功能孔，尺寸260*160*250mm，承载力300kN。 ③、通用铰支座1对：通用部件，成对使用。固定铰支座采用十字圆柱铰结构，具有两个互相垂直的转动轴线，方便学生理解铰接的原理，滑动端铰支座采用直线导轨滑板或圆柱滚针转动铰结构，受压承载力300kN，双向旋转角度≥15°，滑动行程大于±40mm； ④、分配梁1套：带一对正交铰支座，铰支座距离按模数可调，加载点距离0-900mm按模数可调，可直接与载荷传感器相连，外形尺寸200*200*1000mm，承载力300kN。分配梁上部与拉压力传感器连接，正交铰支座安装在梁下部，所有部件均可随加载油缸上下移动，工作面均进行机加工处理。 ⑤、随动小车平台1套：采用直线导轨作为行走介质，具有摩擦系数小、润滑容易、摩擦接触面磨耗低、承载力高等优点，承载力500kN；滑动摩擦系数≤0.02。 立柱转接板1套：利用竖向导轨保证小车可移动并在任意位置锁紧，承载力：10kN，竖向可调范围：±600mm。 ⑥、油缸加载铰1套：由转轴和两块可绕转轴转动的可锁紧耳座板组成，最大荷载300kN，加载角度连续可调、可锁紧。 ⑦、压缩导向装置1套：固定部分与加载架立柱相连，活动部分安装在油缸前端，两部分通过竖向导轨、滑块连接可保证油缸活塞不受侧向荷载，承载力50kN。 ⑧、应变测试线2根：8芯，双绞，长5m，一端配5芯航空插头式，另一端根据要求定制 单榀多层框架1套（注：一共只需要一套） 采用装配式结构形式，主要由节点盘和杆件组成，节点盘采用剖分式结构，分铰结点、刚结点、半刚半铰结点三种，均需符合理想结点要求，杆件通用，可与不同类型结点盘互换安装，杆件采用方形钢管，材质不锈钢，壁厚不小于1mm。全部杆件均需在三个部位对称粘贴应变片以测量轴力和弯矩，至少一个杆件粘贴可测剪力应变片。可组成力法直观化模型、位移法直观化模型，模型结构为“L”形钢架、门式钢架，铰支座水平支座传感器可拆卸，去除后固定铰支座可变为可移动铰支座。 | 3套 |
| --- | --- | --- | --- |

3、第三标段

| 4 | 电动等应变直剪仪 | 1、 最大垂直荷重（KPa ）：400 2、 压力级别(KPa)： 50、100、200、300、400、 3、 对应砝码重量(KPa)： 1.275、2.55、5.1、7.65、10.2吊盘为第一级 4、 杠杆比 ：1：12 5、 动力形式： 电动 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 光电液塑限联合测定仪 | 1、圆锥仪总重：76g±0.2g 和100g±0.2g 2、圆锥角度：30°±0.2° 3、测读入土深度：0～22mm 4、测读精度:0.1mm，估读0.05mm 5、测量时间：5秒 6、电磁吸力：＞100g | 8 |
| 6 | 四联直剪仪 | 1、 垂直载荷: 最大400kPa 2、 压力分级: 100, 200, 300, 400kPa 3、 杆杠比: 1:12 4、 剪切盒: 4 5、 水平剪切力: Max.1.2kN 6、 试件面积: 30cm2 x 2cm(H) 7、 速率: 2.4﹑0.8﹑0.1﹑0.02mm/min. | 2 |
| 7 | 电动脱膜机 | 1、试样尺寸Φ150X230、Φ152X170、Φ50X130 Φ102X 150、Φ100X 150单位: mm 2、最大轴向输出力:100KN 3、最大行程: 235mm 4、升降速率: 400mm/min | 1 |
| 8 | 无人机 | 一、飞行器： 1、最大上升速度：5 m/s;最大下降速度3 m/s；最大水平飞行速度65 km/h；综合续航21分钟（普通机动，剩余15%电量）；最远续航里程 13 km（无风环境） 2、卫星定位模块 GPS/GLONASS双模 3、悬停精度 垂直：+/- 0.1 米水平：+/- 0.3 米 二、相机： 1、影像传感器 1/2.3 英寸 CMOS；有效像素1235万 2、镜头 FOV 78.8° 26 mm（35 mm 格式等效） f/2.2； 对焦点：0.5 m至无穷远；畸变<1.5%；ISO范围视频：100 - 3200、照片：100 - 1600；电子快门速度 8 - 1/8000 秒；支撑单张拍摄 、多张连拍（BURST）：3/5/7 张 、定时拍摄 3、录像分辨率 C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p 三、云台： 1、可控转动范围 俯仰：-90°至+30° 2、横滚：0°或90°（横拍及竖拍模式） 3、稳定系统 3-轴（俯仰，横滚，偏航） 四、视觉系统： 1、障碍物感知范围 精确测距范围：0.7至15 m 2、可探测范围：15至30 m 3、速度测量范围 飞行速度 ≤ 36 km/h（高度 2 米，光照充足）；高度测量范围0.3至13 m；精确悬停范围0.3至13 m | 1 |
| 9 | 非金属超声波检测仪 | 一、符合标准： 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005） 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000） 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106 —2014） 《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004） 《铁路工程基桩无损检测规程》（TB10218—99） 《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001） 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010） 二、技术参数 声时测读精度 ±0.05μs 声时测读范围 0～640000μs 幅度测读范围 0～177dB 幅度分辨率 3.9‰ 接收灵敏度 ≤10μv 放大器带宽 5Hz～500kHz 最大采样长度 ≤64k 采样周期 0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.4μs、0.8μs、1.6μs、3.2μs、6.4μs可选 发射电压 60V、125V、250V、500V、1000V可选 通道数 单通道 供电方式 内置高能锂离子电池，连续工作8—10小时，外置可接蓄电池 | 1 |

如有不清楚的地方，一、二标段请与刘剑雄老师联系，联系电话：13861571696；三标段请与彭宁波老师联系，联系电话：15189554520。

三、其它要求

1. 因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2. 投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3. 售后免费保修时间要求、服务响应要求：所购设备免费保修期为三年及以上，保修期内免费上门服务。卖方的响应时间是在接到买方电话后12个小时内响应，在48小时内解决问题。

4. 需提供对应设备的相关资料及给予相关人员的培训。

5.第一标段和第二标段的仪器设备供应商在设备验收合格之日起8年内每年必须提供不少于一次免费的设备现场检测维修、维护服务。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、上下力资费（大型设备）、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期（完工期）

中标人在签订合同后90天内将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市北京北路89号，淮阴工学院建筑工程学院。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修        （不少于3年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年   月   日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

七  投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间