淮阴工学院管理工程学院实验中心装修工程

竞争性磋商文件

项目编号：HGJC2019001

淮  阴  工  学  院

2019年2月20日

目   录

第一章   投标须知 …………………………………………………2

第二章   招标范围及内容………………………………………… 12

第三章   合同条款   ………………………………………………14

第四章   技术规范    …………………………………………… 30

第五章   技术资料及附件  ……………………………………… 30

第六章   投标文件格式………………………………………………31

- 第一章    投标须知

1、招标人：淮阴工学院。

2、工程名称: 淮阴工学院管理工程学院实验中心装修工程。

3、工程地点：淮安市淮安区城河街1号，淮阴工学院萧湖双创基地文通楼 。

4、招标控制价：20万元。

5、招标范围及内容：详见第二章。

6、承包方式：包工包料。

7、质量要求：一次性验收合格。

8、工期要求：签订合同后25天内完成。

9、投标人资格要求：参加本次招标活动的投标人除应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还应具备以下条件：

(1)投标人必须具有独立法人资格和建筑装饰装修工程专业承包企业二级及以上资质。

(2)项目经理资质等级须具有建筑工程专业二级以上（含二级）建造师资质，并取得安全生产考核合格证（B证）证书经检验合格。

(3)本项目拟投入项目经理2018年7月1日以来连续6个月以上由劳动部门出具的、由投标人为其缴纳的养老保险证明。

(4)企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）。

(5)无其他违法违规行为。

(6)本工程不接受联合体投标。

10、合同方式：固定单价合同。

11、计价方式：工程量清单计价。

12、投标有效期：投标截止日期后60日历天。

13、招标文件购买费：100元整。投标人可直接在学校网站下载招标文件电子文档。投标人在投标前汇款或带银联卡到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院北园翔宇楼103室）POS机处刷卡，同时开具票据。联系电话是：0517-83599189，交后一律不退。

14、投标保证金有关规定：

1）金额：人民币4000元。

2）缴纳方式：

银行转帐；

户名：淮阴工学院；

开户银行：建行淮安分行中北支行；

银行账号：32001724236051451171。

3）缴纳时间：银行转帐应在投标截止时间前进入指定帐户，若因投标保证金打入时间迟缓未能及时进入指定帐户者不予承认。

4）缴纳收据：缴纳投标保证金后到淮阴工学院财务处开具投标保证金缴纳收据。

5）退还：

未中标的投标单位，投标保证金在定标且签订施工合同后2周内无息退还（凭投标保证金缴纳收据，打入原转帐帐户）。

15、履约保证金有关规定：

1）履约保证金为中标价的5%；中标单位的投标保证金在发出中标通知书后转为履约保证金，同时补齐不足部分。

2）缴纳收据：中标人在签订合同前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号北园翔宇楼1楼）将原投标保证金缴纳收据换为履约保证金缴纳收据。

3）退还：

若中标人自动放弃中标或签订施工合同后不能履行合同，则招标人不退还中标人的履约保证金；招标人将在工程竣工验收一次性合格，中标人提交完整的竣工资料并将工程交付后一月内，无息退还中标人履约保证金。

16、现场踏勘：

1）方式：投标人必须现场踏勘，并签到，否则视为无效投标。

2）地点：详见施工地点；

3）踏勘时间：2019年2月26日上午9:00-11:00，下午2:00-5：00；

4）费用：由投标人承担；

5）联系人及电话：王老师，18360730481。

17、招标答疑：

各投标单位如有疑问，须在2019年2月26日上午11:00前以书面方式向淮阴工学院招投标办公室提出（须加盖单位公章、注明联系人、联系电话、电子邮箱等），招标人2个工作日内统一在淮阴工学院网站通知公告栏答疑或通过电子邮件方式向有关投标人说明。

18、投标：

1）投标文件组成：投标函，法定代表人身份证明或授权委托书、法人身份证（复印件）或授权委托人身份证（复印件），投标报价表，主材一览表（标注品牌、规格、型号、材质等信息），项目承诺书，不拖欠民工工资承诺书， 2016年1月以来签订实施的项目业绩目录及合同复印件（目录须包含发包单位、时间、工程名称及面积、金额、发包单位联系人姓名及联系电话等信息）、本项目效果图、资质证明材料（营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证，项目经理资质材料、项目经理社保证明等）等材料，以及投标商认为需要提供的其他材料，上述各类材料表式及要求详见第六章。投标文件中所有材料均须加盖投标商公章；签名处须由法人或其委托人签字（签章）。上述材料按序装订。各项证明材料的原件带至开标现场备查。

2）文件份数：正本一份、副本四份，正本与副本不符时以正本为准。

3）凭据：投标人出示招标文件购买发票及投标保证金缴纳收据方可递交投标文件。

4）地点：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼（原翔宇楼）205室。

5）递交时间： 2019年3月4日9:00--10:30。

6）费用：投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。

19、招标文件的理解：招标文件包括投标须知、合同主要条款、工程量清单、相关技术资料、国家有关现行技术规范、答疑文件和有关补充通知等。当上述各种文件内容之间有相互矛盾时以最后一次发出的补充通知为准。投标人对招标文件和现场踏勘情况的理解、推论的结果由投标人负责。

20、招标控制价：20万元。如投标单位投标报价高于最高限价的，则作为废标处理。

21、投标报价：

1）如投标人未对招标文件进行审核，或由于审核不全面而造成的一切后果由投标人负责，并且招标人认为由此产生的一切费用已包括在投标报价内，今后均不作调整。

2）投标报价应根据包括工期、验收要求等招标文件实质性要求，对招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容进行报价。其应包括相应改造说明、相关技术资料、工程量清单、国家现行的相关施工规范及技术标准等所含的全部内容，以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用，包括但不限于所必须或间接需要的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务及政策性文件规定的各项应有费用等所需的全部费用，施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

3）投标报价还应包括但不限于：建筑垃圾外运费（含拆除工程产生的各类建筑垃圾）,上述所有费用投标人无论采取何种方式计取，招标人认为都已计入投标总价中。

4）投标人自行考虑施工场地办公和生活的房屋和设施，其相应费用列入措施项目费中。

5）投标报价风险：投标人应充分考虑自投标开始到竣工期间内各类材料的市场风险和政策性变化等各种因素，并计入投标报价，除发包人认可的变更外，今后均不作调整。

6）本工程投标报价采用工程量清单报价中综合单价法计价，投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目的综合单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写综合单价、合价，投标人没有填写综合单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价、合价中。

22、投标文件装订要求：

1）投标文件应按第六章顺序装订成册，正本须打印，副本可以复印。封面上正确标明“正本”、“副本”字样。所有投标文件均按要求加盖公章及投标人法人代表签字。

2）全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人印鉴。

3）投标文件的封袋上应写明投标人名称、项目名称、项目编号、授权委托人姓名、联系电话，投标人在封袋密封处须贴上封条并加盖投标人公章。

23、开标：

1）时间：2019年3月4日下午2:30（暂定）；

2）地点：淮安市枚乘东路1号北园，淮阴工学院翔宇楼203室。

3）与会：投标人应参加开标会，但投标人是否参加开标会不影响招标人正常开标、评标和定标。

24、评标：

1）时间：2019年3月4日下午2:40（暂定）；

2）地点：淮安市枚乘东路1号翔宇楼201室。

3）评标办法：综合评分法

评标现场就项目报价等方面进行磋商，按磋商后投标人的各项承诺进行综合评分。

某投标人评分值＝商务标评标值＋技术标评标值。

商务标计算评标值（满分82分）：

以有效投标文件的投标价算术平均值为 A；

3家≤有效投标文件数≤7 家时，取算术平均值为 A；

7家＜有效投标文件数时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A。

评标基准价 =A×K值。

K值范围为 95%、96%、97%、98%，开标现场随机抽取，当场确定。

投标价等于评标基准价的得82分。投标报价高于评标基准价时，每增加1%扣1分；投标报价低于评标基准价时，每减少1%扣0.6分；不足1%部分，按插入法计算，保留两位小数。

技术标计算评标值（满分18分）：

由评委根据各投标人效果图、选用的主材、企业业绩等方面进行评定。

A效果图：12分

优秀10-12分，良好8-10分，一般7-8分，差7分以下。

B选用的主材：4分

优秀3-4分，良好2-3分，一般1-2分。

C企业业绩：2分

2016年1月1日以来实施的项目：每份合同20万元及以上可得0.5分，最高得2分。

4）确定中标候选人：评标专家组根据得分高低依次排出第一、第二和第三名中标候选人。排名第一中标候选人为中标人。

5）评标结果的公布：招标人将在评标结束在学校网站上公示评标结果。

25、有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

（1）投标人所购材料、设备不符合第29条规定的；

（2）未按招标文件要求交纳投标保证金的；

（3）未按照要求密封、盖章的；

（4）不符合招标文件规定的资格要求的；

（5）投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

（6）投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

（7）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（9）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（12）不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

（13）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（15）不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的；

（16）效果图得分低于7分的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

26、投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担，投标（履约）保证金将不予退还。

27、合同签订：招标人决定中标人后，投标人在接到中标通知后2日内前来与招标人签订施工合同，5日内完成施工合同的签订，否则招标人视为投标人自动放弃中标。

28、本工程所有材料须符合环保及消防等有关要求。

29、本项目中部分设备、材料须满足如下要求：

| 序号 | 设备、材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 在TCL、鸿雁、松日、华艺、朗士、飞利浦、雷士、欧普、三雄极光品牌中选择 |
| 2 | 开关、插座 | 视不同用途带安全门型或防水型，在TCL、鸿雁、松日、华艺、万基、雷士、欧普、三雄极光品牌中选择 |
| 3 | 油漆、乳胶漆 | 在立邦、多乐士、嘉宝莉、三棵树、华润、大宝、长颈鹿品牌中选择。（须为环保型材料） |
| 4 | 木门 | 在美心实木门、TATA实木门、星星木门、开开木门、华鹤实木门品牌中选择 |
| 5 | 木工板 | 在莫干山、兔宝宝、福湘、大王椰、千年舟、福庆、伟业、香港雪宝品牌中选择（环保等级为E1级或优于E1级） |
| 6 | 吊顶生态木 | 在莫干山、兔宝宝、福湘、大王椰、千年舟、唯景、飘逸品牌中选择 |

施工前，所有影响美观的材料必须报样品经招标人同意后方可施工，否则由此带来的一切后果由中标人承担。

30、本招标文件的解释权归招标人，对未中标的原因招标人不作任何解释，其投标文件的所有权归招标人、且不退还。

31、本文件未尽事宜按国家、省市有关文件执行。

32、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

33、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。

技术联系人：王老师；联系电话：0517-83559953；

招标办联系人：董老师、王老师；联系电话：0517-83559815、83559953。

淮阴工学院招投标办公室

2019年2月20日

- 第二章   招标范围及内容

一、招标范围：淮阴工学院管理工程学院实验中心装修工程。

二、招标内容及工程量见下表。

| 楼层区域 | 序号 | 项目名称 | 相关要求（材质、品牌） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼院名标识 | 1 | 横型院名牌子 | 子松板，规格85cm*360cm,木板厚3.5cm,复古风格。 | 1 | 项 | 提供效果图 |
|  | 2 | 竖型院名牌子 | 子松板，规格40cm*260cm，木板厚3.5cm,复古风格。 | 1 | 项 |  |
|  | 3 | LOGO/实验中心名雕刻字 | 1.5厚PVC雕刻、LOGO上覆亚克力。（尺寸大小根据招标人要求） | 1 | 项 |  |
| 一楼门厅 | 4 | 一层门厅隔断 | 石膏板隔墙（7.5cm轻钢龙骨1.2cm厚石膏板双层敷面），彩色乳胶漆饰面。 | 12 | ㎡ | 提供效果图 |
|  | 5 | 一层入门形象墙 | 3cm*5cm木方骨架、1.5cm厚木工板基层造型，外0.4cm厚铝塑板、石膏板彩色乳胶漆、真石漆饰面，南侧为高80cm的1.8cm厚三聚氰胺板书柜。包含射灯和表层喷绘（内容招标人提供）。 | 12 | ㎡ |  |
| 一楼中间西侧展示区域 | 6 | 一层电视大屏背景墙 | 3cm*5cm木方骨架、1.5cm木工板基层，水曲柳板饰面，两侧花格片，外挂大屏。 | 7.2 | ㎡ | 提供效果图 |
|  | 7 | 一层镂空柜体 | 两侧为实木立柱，中间为规格：1800*550*1500的三层荣誉架，第一层和第二层为斜式，第三层为方形，荣誉架上方为1.3m高的实木立柱，木纹色结构造型。 | 20.44 | ㎡ |  |
| 一楼大厅南侧区域 | 8 | 大学生创新训练营东面进门隔断 | 石膏板隔墙（7.5cm轻钢龙骨1.2cm厚石膏板双层敷面），彩色乳胶漆饰面。 | 12 | ㎡ | 提供效果图 |
|  | 9 | 大学生创新训练营南侧电视大屏背景墙 | 线路需改造。 背景墙要求：3cm*5cm木方骨架、1.5cm厚木工板基层，水曲柳板饰面，两侧花格片，外挂大屏。 | 9 | ㎡ |  |
| 一楼大学生创新训练营内部 | 10 | 方形书柜 | 1）规格：1400*450*1500；1.8cm三聚氰胺板（E1级），木纹色。 2）柜体上部分为两层，第一层为斜式杂志架，第二次为方形书架。 3）柜体下部分定制60cm高的书柜，两侧开门。 | 10 | 套 |  |
|  | 11 | 弧形书柜 | 1）规格：2500*600*1500；1.8cm三聚氰胺板（E1级），木纹色。 2）柜体内部两侧为三层书架。 | 4 | 套 |  |
| 二楼 | 12 | 二层背景墙 | 3cm*5cm木方骨架、1.5cm厚木工板基层，外0.4cm铝塑板、石膏板彩色乳胶漆饰面，包含亚克力字、表层喷绘（内容招标人提供）和射灯等。 | 40.32 | ㎡ | 提供效果图 |
| 二楼大厅 | 13 | 二层镂空隔断 | L型隔断加南侧隔断。 200mm*80mm高2800mm实木立柱或生态木木原色夹花造型，木纹色结构造型。 | 33 | ㎡ | 提供效果图 |
|  | 14 | 精益道场训练营背景墙 | 放置大屏，用于教学。需要改线路。 |  |  |  |
| 三楼 | 15 | 三层背景墙 | 3cm*5cm木方骨架、1.5cm厚木工板基层，外0.4cm铝塑板、石膏板彩色乳胶漆饰面，包含亚克力字、表层喷绘（内容招标人提供）和射灯等。 | 21.28 | ㎡ | 提供效果图 |
| 四楼 | 16 | 四层背景墙 | 3cm*5cm木方骨架、1.5cm厚木工板基层，外0.4cm铝塑板、石膏板彩色乳胶漆饰面，包含亚克力字、表层喷绘（内容招标人提供）和射灯等。 | 21.28 | ㎡ | 提供效果图 |
|  | 17 | 定制活动展板 | 成品移动展架，规格：800mm*2000mm（内容招标人提供） | 20 | 个 |  |
|  | 18 | 电路改造 | 按使用要求进行改造。 1、防火电线。2、墙面暗埋或地面、线路布放必须穿管，管内穿线不超过3根，移位线路暗埋不允许有接头。4.电线符合国标，2.5平方。 | 1 | 项 |  |

注：招标人保留定标后根据工程实际情况进行调整的权利。

三、质保期和服务承诺

整体质保不少于2年，属于保修范围和内容的项目，投标方应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

- 第三章   合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      淮阴工学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                               项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                  。

2.工程地点：                                  。

3.工程内容： 装饰

4.工程承包范围：发包人提供的效果图（含设计变更）、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准和招标文件中规定的全部内容；具体项目和内容详见效果图和工程量清单，发包人保留中标后根据工程实际进行调整的权利。

二、合同工期

签订合同后25天内完成。

三、质量标准

工程质量：符合一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）

¥                 万元

2.合同价格形式： 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年      月       日签订。

十、签订地点

本合同在        淮阴工学院      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自     签字盖章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执贰 份。

发包人：(公章)                                 承包人：(公章)

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

组织机构代码：                                 组织机构代码：

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

第三部分  合同主要条款

一、工期：签订合同后25天内完工，验收合格交付使用，且保持施工场内外的清洁。

二、质量标准：必须达到一次性验收合格及以上等级。

三、承包方式：包工包料。

四、材料供应

包工包料但主要材料在采购前须提供样品并标明品牌、规格、型号等技术参数经发包方认可。

- 五、合同价款及调整

5.1 本合同价款采用    固定单价合同  方式

5.2 采用固定     单价     合同：

（1）合同价款中包括的风险范围：

①承包人应充分考虑投标至开工期间及施工期间除本合同另有约定外的一切风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

②措施项目费：措施项目是指为完成给出项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。投标人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内，费用标准自定，各项措施费用以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。结算时当分部分项工程量清单项目发生工程量调整时，对应调整措施项目费

（2）风险费用的计算方法：承包人投标时已经自行考虑、自主报价，结算时不予调整。

（3）风险以外合同价款调整方法：

风险范围以外合同价款调整内容：①工程设计变更；②发包人代表现场签证，现场签证必须经发包人代表签署后报                 备案方为有效；③招标工程量清单中漏项。调整方法为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格，最终以审计方审计通过的价格为准变更合同价款；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人按其投标书中的计价的人工、机械、管理费、计划利润及让利标准编制价款报送                   复核，最终以审计方审计通过的价格为准变更合同价款。同一项目投标人有不同标准报价按最低标准计算。

④竣工结算时工程量以经招标人代表签证认可的实际完成工程量为准按实结算。

5.3对于变更、签证计价及结算的约定：

①有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、承包人（项目部）两方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间。

②关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数；

③当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促发包人工地代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促发包人工地代表必须在完工后10日内签字确认；

5.4 采用可调价格合同，合同价款调整方法：       无       。

5.5 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：       无      。

六、工程款支付办法

1．竣工验收合格后三日内付至合同价的70%；

2．竣工结算审计报告下达后三日内付至最终审定价90％；

3．质保金的返还：本工程暂扣10％工程款为质保金，竣工满两年后无质量问题时，在一周内无息一次性支付。

七、分包转包：禁止分包、转包，否则终止合同，其一切后果由承包人承担。

八、违约责任

1．工期：以合同工期为准。因承包方原因每拖延工期壹天罚款3000元。

2．质量：工程质量未达到合同目标，其全部损失由承包方承担。

九、其它

1．承包人应提供计划的名称及完成时间：工程开工前将机械设备进场计划及施工组织设计报发包人审批。进场后一周内提供工程进度及材料计划报发包人审批。

2．设计变更：

（1）经发包方代表签字后方可生效。

（2）变更部分的造价，按发包方代表签字要求调整。

3.每道工序须经过甲方验收合格后,方可进行下道工序施工,否则，甲方有权令其返工，因此造成的一切损失由乙方负责。施工中对甲方设施造成损坏的由乙方负责修复。工程施工中出现的一切安全问题均由乙方负责；甲方不提供任何施工器材，未经甲方许可乙方不得动用甲方任何物品，施工结束后，乙方须将所有建筑垃圾、建筑材料、建筑机械等运出，如乙方不能按时运出的，甲方安排清理，费用从工程款中扣除。

4.竣工资料：承包方在工程竣工验收时，按要求提供两份完整的竣工资料，否则不支付工程余款。

5．建筑垃圾：由承包方及时清除施工场地内外的垃圾，并符合环境卫生的要求，否则根据情节轻重每次处罚1000—5000元人民币。

6．文明施工：承包人应文明施工。所有施工人员不得在施工区域以外游窜、喧哗，保持校园内的安静，将有可能影响教学及师生生活的因素降到最低程度。

7．在保修期内若发生下列情况之一，导致工程没有及时维修，发包人可自行安排维修，其费用按发包人实际维修支出计算并从上述工程保修金中扣除。

（1）承包人保修联系人、联系电话或通信地址变更，未及时书面通知发包人。

（2）承包人在接到发包人的维修通知后，2个工作日内未派人维修、保修联系人也未到发包人处办理维修手续。

8.承包人在施工过程中的安全责任由承包人承担。

合同附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：  淮阴工学院

承包人（全称）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                            （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括淮阴工学院管理工程学院实验中心装修工程项目的所有招标内容（详见招标范围及内容附件），以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：按照现行的国家、省市有关规定执行。

二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、装修工程为  2  年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

3、他项目保修期限约定为：按现行规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

1、本工程约定的工程质量保修金为审计认定的结算总价款的 10 %。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：      无      。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

在保修期内若发生下列情况之一，导致工程没有及时维修，发包人可自行安排维修，其费用按发包人实际维修支出计算并从上述工程保修金中扣除。

(1)承包人保修联系人、联系电话或通信地址变更，未及时书面通知发包人

保修联系人：

保修联系电话：

保修通信地址：

(2)承包人在接到发包人的保修通知后，2个工作日内未派人维修、保修联系人也未到发包人处办理维修手续。

因施工质量原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年       月       日                     年       月       日

合同附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：    淮阴工学院

承包人（全称）：

在  淮阴工学院管理工程学院实验中心装修工程建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

年     月     日                   年     月     日

合同附件3：

建设工程承发包安全管理协议

发包人：   淮阴工学院                         （以下简称甲方）

承包人：                                      （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：

淮阴工学院管理工程学院实验中心装修工程

工程地址：  淮安市淮安区城河街1号淮阴工学院萧湖双创基地文通楼

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

8、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 王雪梅  同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。

20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：

代      表（签字）                    代     表（签字）

年   月   日　　　　　                年   月   日

合同附件4：

安全施工与文明现场协议书

发包人（全称）：  淮阴工学院                   （以下简称甲方）

承包人（全称）：                               （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组；

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五排一图等；

2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；

2.6做好爱民便民及其他工作；

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：

1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。

2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或委托代表人）：                    （或委托代表人）：

经  办  人：                          经  办  人：

年   月   日　　　　　                  年   月   日

合同附件5：

承 诺 书

淮阴工学院：

为了确保工程质量，提高工程现场管理水平，确保工程进度按计划实施，做出精品工程，树立我公司良好的社会形象，经我公司认真研究决定，特作如下承诺：达到合同规定的质量、安全和工期要求。

施工单位：（签章）

法定代表人签字：

2019年     月     日

- 第四章     技术规范

本工程采用的技术规范及要求： 执行国家现行技术规范及标准。

- 第五章  技术资料及附件

见招标文件和附件。

联系人：王老师

电话：18360730481

第六章 投标文件格式

5.1投标书封面格式：

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投  标  书

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人  （签字或印章）

联系电话

投标时间

5.2 投标函

淮阴工学院   ：

1．我方已仔细研究了收到的                                    （项目名称）施工招标文件的全部内容并对现场进行了踏勘，愿意以人民币 （大写） 元（ （小写） 元）的投标报价，按合同约定实施和完成                   
                       (标段名称)工程，修补工程中的任何缺陷。

2．一旦中标，我方承诺派出项目经理  ( 姓名)   （证书号：               ）驻场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工程质量验收时要求符合现行各专业工程施工及验收规范标准，工程质量达到              。

3．我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币   （大写）     元（ （小写） 元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保和中标差额担保，并承担违约责任。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。

7．                          （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年 月 日

5.3 法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                      性别：            年龄：               职务：

系                                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

日期：           年     月         日

5.4 授权委托书

本人         系                              的法定代表人，现委托        （身份证号：                          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                              施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   天                       。

代理人无转委托权。

代理人：                   性别：                   年龄：

代理人单位：                            部门：                职务：

投标人： （盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：        年        月          日

5.5 已标价工程量清单格式

5.5.1 封面

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称 ：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                                 （签字或印章）

编  制  人：

编制时间：     年    月    日

其余计价表格式参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的有关要求。

须提供主材一览表（标注品牌、规格、型号）

5.6项目承诺书

项目承诺书

（招标人名称）：

我方在                                                （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

一、若我方未能按期完成本工程，我方承诺不再参与淮阴工学院任何项目投标活动，履约保证金归招标方所有。

二、施工过程中若对原结构造成损害和影响，我方将无条件承担由此造成的一切后果。

三、我方拟派往本工程的投标项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建工程项

目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设工程主管部门作出的任何处罚。

四、我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

五、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

六、我单位无转包、分包、挂靠行为。

七、我单位投标文件中的的重要内容没有失实或者弄虚作假。

八、我单位资质符合法律、法规规定的其他条件。

特此承诺！

法定代表人：                     （签字）

投标人（盖单位公章）

年        月        日

5.7不拖欠民工工资承诺书

不拖欠民工工资承诺书

（招标人名称）：

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 (法定代表人姓名） 以  (投标人全称) 法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建                              工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。

2、分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我单位先行垫付欠款，业主可从支付给我单位的工程款中扣回双倍的罚款。我单位对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主暂停我单位1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

法定代表人：                     （签字）

投标人（盖单位公章）

年        月        日

| 5.8工程项目班子配备情况表 工程项目班子配备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 积 |  |  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 施工企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 施工企业法定代表人姓名 |  |  | 电话 |  | 联系人姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 职务 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 资格证书情况 |  |  |  |  |  | 身份证 号码 |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 |  | 证书编号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表内容填写要真实，无特殊情况不得随意更换项目班子成员. 5.9其他 投标人企业法人营业执照、企业资质证书、税务登记证、安全生产许可证、项目经理的建造师资格证、项目经理安全生产考核合格证（B类）复印件、企业业绩（合同复印件）、项目经理社保证明等。（上述资料原件备查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |